
淮南联合大学采购申请明细表

申请部门：化工系         采购类别：实验低值易耗品

	序号
	设备或材料名称
	规格及技术参数
	*单价
	数量
	*合计
	备注（质保时间）

	1
	不锈钢涂布棒
	手柄长度195mm 三角边长40mm直径3mm
	
	30
	
	

	2
	溶剂（砂芯）过滤器
	300 mL滤杯、2000ml滤头、夹子、2000ml 锥形瓶 等一整套。
	
	2
	
	

	3
	2ml 液相进样瓶
	100套/包，2ml透明带刻度螺旋口样品瓶,预开口，11.6*32mm,国产精品玻璃 白色特氟龙/红色硅胶隔垫，Φ9*1mm,   垫片耐温：-60-200℃,耐酸、耐碱、耐温、抗粘蓝色开口聚丙烯盖，Φ9mm  中心孔6mm
	
	5
	
	

	4
	聚F4芯滴定管
	25ml
	
	50
	
	

	5
	刺形分流柱
	300mm
	
	50
	
	

	6
	打火机
	个
	
	50
	
	

	7
	洗耳球
	个
	
	50
	
	

	8
	层析滤纸1号
	60*60cm/张
	
	10
	
	

	9
	薄层析点样毛细管毛细管
	（10ul）、100支/包
	
	1
	
	

	10
	刚果红试纸
	盒
	
	20
	
	

	11
	酚酞试纸
	盒
	
	20
	
	

	12
	加热套
	容量250ml
	
	10
	
	

	13
	量筒
	50ml
	
	100
	
	

	14
	量筒
	100ml
	
	100
	
	

	15
	称量纸
	袋
	
	50
	
	

	16
	烧杯
	500ml
	
	100
	
	

	17
	烧杯
	250ml
	
	100
	
	

	18
	烧杯
	100ml
	
	100
	
	

	19
	四氟滴液漏斗
	60ml
	
	50
	
	

	20
	四氟分液漏斗
	250ml
	
	50
	
	

	21
	球型冷凝管
	300mm
	
	30
	
	

	22
	直型冷凝管
	300mm
	
	30
	
	

	23
	醋酸纤维薄膜
	20*80mm、100片/盒
	
	5
	
	

	24
	橡胶管
	白色、8*14mm，米
	
	10
	
	

	25
	薄层色谱展开缸
	双槽底展开缸 200*100 （卧式）
	
	10
	
	

	26
	薄层层析硅胶板
	薄层层析硅胶板H型、30*100、60片/包
	
	10
	
	

	27
	排插
	公牛、五位总控5米
	
	5
	
	

	28
	文件盒
	蓝色、背宽55mm、A4文件盒
	
	40
	
	

	29
	文件架
	蓝色四栏、背宽55mm、A4文件架
	
	4
	
	

	30
	万用粉碎机
	FW100
	
	1
	
	

	31
	25ml移液管
	葵花牌（kuihuap）A级
	
	10
	
	

	32
	100ml容量瓶
	葵花牌（kuihuap）A级
	
	40
	
	

	33
	广口锥形瓶
	300ml
	
	40
	
	

	34
	滤纸
	60cm*60cm、张
	
	300
	
	

	35
	白色手套（棉）
	副
	
	6
	
	

	36
	毛巾
	条
	
	8
	
	

	37
	玻璃棒
	直径6mm；kg
	
	5
	
	

	38
	玻璃管
	直径6mm；kg
	
	20
	
	

	39
	空白药敏纸片
	空白药敏试纸 6mm
	
	2000
	
	

	40
	螺丝刀
	1.2,1.4,1.6,1.8,2.0mm；一字、十字螺丝刀各一个
	
	2
	
	

	41
	实验用擦镜纸
	提
	
	10
	
	

	42
	R2A琼脂培养基
	250g/瓶
	
	6
	
	

	43
	乙酸锌
	500g/瓶
	
	10
	
	

	44
	乙酸乙酯
	500ml/瓶
	
	20
	
	

	45
	碳酸氢钠
	500g/瓶
	
	5
	
	

	46
	磷酸二氢钾
	500g/瓶
	
	5
	
	

	47
	酒石酸钾钠
	500g/瓶
	
	5
	
	

	48
	可溶性淀粉
	500g/瓶
	
	2
	
	

	49
	L-赖氨酸
	分析纯25 g/瓶
	
	1
	
	

	50
	L-苏氨酸
	分析纯 25 g/瓶
	
	1
	
	

	51
	L-脯氨酸
	分析纯5g/瓶
	
	1
	
	

	52
	缬氨酸
	分析纯50 g/瓶
	
	1
	
	

	53
	苔黑酚
	5 g/瓶
	
	1
	
	

	54
	对氨基酚
	250g/瓶
	
	20
	
	

	55
	2,6—二氯酚靛酚
	1g/瓶
	
	1
	
	

	56
	抗坏血酸
	25g/瓶
	
	1
	
	

	57
	硝苯地平
	500g/瓶
	
	2
	
	

	58
	活性炭
	500g/瓶
	
	10
	
	

	59
	碳酸氢铵
	500g/瓶
	
	2
	
	

	60
	液体石蜡
	500g/瓶
	
	20
	
	

	61
	水杨酸钠
	500g/瓶
	
	20
	
	

	62
	水杨酸
	500g/瓶
	
	20
	
	

	63
	维生素C片
	0.1g/片，100片/瓶
	
	20
	
	

	64
	粗盐
	kg
	
	50
	
	

	65
	无水乙醇
	500ml/瓶
	
	40
	
	

	66
	95%乙醇
	500ml/瓶
	
	40
	
	

	67
	冰乙酸
	500ml/瓶
	
	20
	
	

	68
	二氯甲烷
	500ml/瓶
	
	20
	
	

	69
	石油醚
	500ml/瓶
	
	10
	
	

	70
	氢氧化钠
	粒状、500g/瓶
	
	20
	
	

	71
	氟化铵
	500g/瓶
	
	5
	
	

	72
	巴比妥
	25g/瓶
	
	1
	
	

	73
	巴比妥钠
	5g/瓶
	
	1
	
	

	74
	氨基黑10B
	5g/瓶
	
	1
	
	

	75
	钨酸钠
	AR、100g/瓶
	
	2
	
	

	76
	三氯化钛
	AR、500g/瓶
	
	2
	
	

	77
	磷酸
	AR、500ml/瓶
	
	30
	
	

	78
	二苯胺磺酸钠
	AR、25g/瓶
	
	1
	
	

	79
	抗坏血酸
	AR、100g/瓶
	
	5
	
	

	80
	1，10-菲啰啉
	5g/瓶
	
	3
	
	

	81
	月桂基硫酸盐胰蛋白胨(培养基)
	250g/瓶
	
	4
	
	

	82
	煌绿乳糖胆盐(培养基)
	250g/瓶
	
	4
	
	

	83
	结晶紫中性红胆盐琼脂(培养基)
	250g/瓶
	
	4
	
	

	84
	无菌磷酸盐缓冲液(PBS)
	pH7.2-7.4；500ml/瓶
	
	4
	
	

	85
	丁香
	500g/袋、中药材
	
	4
	
	

	86
	大黄
	500g/袋、中药材
	
	4
	
	

	87
	黄连
	500g/袋、中药材
	
	4
	
	

	预算控制价格：38403元           * 合计价格：
	


                                                          (可另附页)

报价要求：

所报价格必须包含税金、物流运输、安装调试、售后服务等可能发生的费用。

如设备、材料的价格有时效或者其他特殊性，供应商需谨慎报价并主动在备注中标示。

国家明文规定的限制性销售物品（如易燃易爆品、管制类危险品、易制毒化品），需随函提交相关的资质、授权。

如遇部分设备材料停产或者升级，现有替换的产品相关规格、技术参数需附表说明。

所有商品性报价及规格技术参数一经确认成交不得更改。

报价单位承诺：

我单位已熟知报价要求的内容。承诺完全遵照要求执行报价，所提供的商品完全符合国家现行法律法规的要求，全部合格。价格及商品规格技术参数一经确认成交不再更改。

报价单位：                        (加盖公章)  

法人代表：                        联系方式：                 
授权委托人：                      联系方式：                 
                                           年   月   日

项目供应商需登录http://cggl.hnuu.edu.cn/进行实名认证注册方可获取报名资格（已注册的供应商请及时完善资料上传社会信用代码证诚信承诺书，否则视为无效竞价）。注册完毕后可登录【网上竞价系统】进行报名,报名成功后方可显示竞价页面。★竞价过程中除了在系统内填报标的总金额，还需要下载询（报）价明细表进行明细填报。明细报价表中标注*号红色字体行列，为必须填报。明细填报文件需加盖公章，以影印、扫描、拍照的格式上传。填报金额、报价承诺签字及加盖公章部分必须保证清晰。

