
淮南联合大学项目采购询报价明细表

*本次项目预算控制价格：46500元 （供应商所报合计价格超过控制价格为无效报价）
	序号
	设备或材料名称
	规格及技术参数
	*单价
	数量
	*合计
	备注（质保时间）

	1
	Eppendorf单道可调移液器
	20-200ul
	
	6
	
	配1200移液枪头

	2
	索氏提取器全套
	蛇形250mL
	
	15
	
	

	3
	电吹风
	大于1kw
	
	4
	
	飞科

	4
	直流稳压电泳仪(6通道)
	稳压范围：5 ~ 600 V

稳流范围： 0 ~ 400 mA

电压漂移：≤ 0.2 %

电流漂稳： ≤ 0.2 %

外型尺寸：（ W × D × H）：295 × 235 × 95mm
	
	2
	
	参考品牌：北京六一

	5
	水平电泳槽
	外型尺寸（L×W×H）：310×150×90mm

凝胶板规格(L×W)：60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm

试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚)

缓冲液总容量：约650ml
	
	12
	
	参考品牌：北京六一

	6
	旋涡混合器
	转速大于2500rpm/min

工作台直径大于100mm
	
	6
	
	

	7
	台式高速离心机
	15ml、大于10000转
	
	1
	
	

	8
	高精度圆盘电子天平
	200g，0.1g/0.2g
	
	2
	
	

	 *报价金额大写：                       *合计价格：
	


报价要求（有特殊要求由项目负责人自行增加）：

所报价格必须包含税金、物流运输、安装调试、售后服务等可能发生的费用。

如设备、材料的价格有时效或者其他特殊性，供应商需谨慎报价并主动在备注中标示。

国家明文规定的限制性销售物品（如易燃易爆品、管制类危险品、易制毒化品），需随函提交相关的资质、授权。

如遇部分设备材料停产或者升级，现有替换的产品相关规格、技术参数需附表说明。

所有商品性报价及规格技术参数一经确认成交不得更改。

报价单位承诺：

我单位已熟知报价要求的内容。承诺完全遵照要求执行报价，所提供的商品完全符合国家现行法律法规的要求，全部合格。价格及商品规格技术参数一经确认成交不再更改。

*报价单位：                        (*加盖公章)  

*法人代表：                       *联系方式：                 
授权委托人：                       联系方式：                 
                                           年   月   日

★★★★★供应商请仔细阅读此流程★★★★★
电子竞价项目操作流程

供应商需登录http://cggl.hnuu.edu.cn/进行实名认证注册方可获取报名资格（注册的供应商必须及时完善资料，上传社会信用代码证，企业诚信承诺书，否则视为无效竞价）。

详情请参考http://cggl.hnuu.edu.cn/Info/detail/id/771.html
注册完毕后可登录【网上竞价系统】进行报名,报名成功后方可显示竞价页面。

[image: image1.png]ST HUTEREE Bo7GH BEHER NFIEE TEXTE s Q
ks H (H8) & IREEERD Kt ®E B
N
s WIRZREFRRN 2019-05-13 BFEM B B iR
’ RERE
HRBAAS 201 9ENARBERISRE (R ) 2019-03-29 EBFFE Biva B mimze
LB

mn




★项目报名后，从操作栏下载招标文件（询价报价明细文件）并仔细阅读后，点击下面的“网上竞价”按钮开始竞价操作。
[image: image2.png]FAUSETR HEEREE AT

PLlE & H (4

N




★竞价过程，除了在系统内填报标的总金额，还需要将下载的询（报）价明细表进行明细填报。明细报价表中标注*号红色字体行列，为必须填报。明细填报文件需加盖公章，以影印、扫描、拍照的格式上传。

填报金额必须保证大小写一致（大小写不一致时以大写为准），影印、扫描、拍照的文件中报价承诺签字及加盖公章部分必须保证清晰可见。

