淮南联合大学2021年上半年水电耗材采购询（报）价表 
本项目报价控制价格：人民币小写：79019元

人民币大写：柒万玖仟零壹拾玖元整 
	序号
	货物、服务名称
	规格
	参考品牌
	单位
	数量
	报价品牌
	型号
	单价（元）
	小计金额（元）

	1
	日光灯管LED
	T8，1.2M
	佛山
	雷士
	欧普
	只
	200
	
	
	
	

	2
	线卡
	10MM
	顺达
	鸿宇
	汇元
	盒
	50
	
	
	
	

	3
	吸顶灯LED
	圆形24w模组
	佛山
	雷士
	欧普
	只
	150
	
	
	
	

	4
	吸顶灯LED
	圆型13w模组
	佛山
	雷士
	欧普
	只
	200
	
	
	
	

	5
	LED泡
	E27-58W球炮
	佛山
	雷士
	欧普
	只
	20
	
	
	
	

	6
	LED灯泡
	E27-10W球炮
	佛山
	雷士
	欧普
	只
	200
	
	
	
	

	7
	不锈钢合页
	2寸
	通用
	通用
	通用
	只
	100
	
	
	
	

	8
	LED球泡
	E27--20W
	佛山
	卡焰
	欧普
	只
	200
	
	
	
	

	9
	螺口灯座
	E27
	蓝泰
	通用
	通用
	只
	100
	
	
	
	

	10
	加硬十字沉头自攻螺丝
	M4*30、M4*25各3盒
	通用
	通用
	通用
	盒
	6
	
	
	
	

	11
	面板开关一位
	86型
	朗能
	视贝
	公牛
	个
	50
	
	
	
	

	12
	面板开关二位
	86型
	朗能
	视贝
	公牛
	个
	50
	
	
	
	

	13
	面板开关三位
	86型
	朗能
	视贝
	公牛
	个
	20
	
	
	
	

	14
	小型断路器
	3P 40A
	正泰
	德力西
	人民
	个
	20
	
	
	
	

	15
	小型断路器
	1P 25A 
	正泰
	德力西
	人民
	个
	20
	
	
	
	

	16
	小型断路器
	2P 40A
	正泰
	德力西
	人民
	个
	20
	
	
	
	

	17
	漏电断路器
	1P 32A
	正泰
	德力西
	人民
	个
	20
	
	
	
	

	18
	漏电断路器
	2P 32A
	正泰
	德力西
	人民
	个
	20
	
	
	
	

	19
	不锈钢水龙头
	不锈钢304-4分
	辉钻
	科罗帝
	迪 士
	个
	200
	
	
	
	

	20
	不锈钢三角阀
	不锈钢304-4分
	辉钻
	科罗帝
	迪 士
	个
	100
	
	
	
	

	21
	潜水泵
	120W/40mm 
	君乐
	大福
	大元
	台
	1
	
	
	
	

	22
	面盆水龙头
	加长70mm
	申达王
	如实
	迪 士
	个
	30
	
	
	
	

	23
	墙壁插座7孔
	 86型
	朗能
	视贝
	公牛
	个
	50
	
	
	
	

	24
	生料带
	18mm*0.1mm
	通用
	通用
	通用
	盘
	100
	
	
	
	

	25
	吊顶吸顶灯LED
	600*300
	佛山
	卡焰
	欧普
	个
	10
	
	
	
	

	26
	吊顶吸顶灯LED
	300*300
	佛山
	卡焰
	欧普
	个
	10
	
	
	
	

	27
	面板盖
	86型
	通用
	通用
	通用
	个
	100
	
	
	
	

	28
	电工胶布
	10m
	正泰
	视贝
	人民
	盘
	50
	
	
	
	

	29
	86明盒
	86型
	东方之星
	正泰
	人民
	个
	100
	
	
	
	

	30
	直流手枪电钻
	DCJZ18-10双电双速14.4V2.0
	东诚
	枪神
	乐易
	把
	1
	
	
	
	

	31
	堵漏王
	1KG
	建秀
	雨虹
	牛元
	袋
	20
	
	
	
	

	32
	石膏板胀管及螺丝
	蝴蝶型
	通用
	通用
	通用
	个
	200
	
	
	
	

	33
	蹲便水箱大冲力
	A3-白
	辉钻
	辉源
	蓝鲸
	个
	20
	
	
	
	

	34
	丁基胶卷材
	200厘米*5米
	通用
	通用
	通用
	盘
	10
	
	
	
	

	35
	占尾螺丝
	4.2.*20  4.2*16.4.2*25各2
	通用
	通用
	通用
	盒
	6
	
	
	
	

	36
	卫生间门塑料尼龙铰链
	
	通用
	通用
	通用
	付
	20
	
	
	
	

	37
	淋浴房滑轮
	27mm
	通用
	通用
	通用
	个
	40
	
	
	
	

	38
	线卡
	16MM
	通用
	通用
	通用
	代
	40
	
	
	
	

	39
	高级智能热熔机
	数显63型
	通用
	通用
	通用
	套
	1
	
	
	
	

	40
	LED吸顶灯
	13W
	佛山
	卡焰
	欧普
	个
	30
	
	
	
	

	41
	卫生间门尼龙合页
	50*20mm左右40
	通用
	通用
	迪福德
	付
	100
	
	
	
	

	42
	不锈钢合页
	4寸
	通用
	通用
	通用
	付
	20
	
	
	
	

	43
	加硬十字沉头自攻螺丝
	M5*40=2  M4*50=2  
	通用
	通用
	通用
	盒
	4
	
	
	
	

	44
	膨胀螺丝
	10*10
	通用
	通用
	通用
	个
	50
	
	
	
	

	45
	铜护套线
	2.5平方
	正泰
	起帆
	远东
	盘
	2
	
	
	
	

	46
	单芯硬铜电线
	2.5平方
	正泰
	起帆
	远东
	盘
	4
	
	
	
	

	47
	南孚电池
	5#/7#各50
	南孚
	通用
	南孚
	节
	100
	
	
	
	

	48
	玻璃胶
	300ml
	三和
	三和
	千里马
	瓶
	5
	
	
	
	

	49
	膨胀钩
	8MM
	通用
	通用
	通用
	个
	100
	
	
	
	

	50
	胶质线
	200米*0.75MM
	潮力
	起帆
	远东
	盘
	2
	
	
	
	

	51
	PPR截止阀阀芯
	20MM
	通用
	通用
	中财
	个
	20
	
	
	
	

	52
	隔断支撑尼龙
	夹18mm
	通用
	通用
	通用
	个
	50
	
	
	
	

	53
	不锈钢门拉手
	150mm
	通用
	通用
	通用
	个
	100
	
	
	
	

	54
	铆钉
	4*13MM/5*25/5*35
	通用
	通用
	通用
	个
	600
	
	
	
	

	55
	除锈剂
	250ml
	海美
	三和
	千里马
	瓶
	6
	
	
	
	

	56
	胶带
	50mm
	通用
	通用
	通用
	盘
	5
	
	
	
	

	57
	防烧数字万用表
	108A
	正泰
	德力西
	人民
	块
	1
	
	
	
	

	58
	发泡剂填缝剂
	电缆封堵
	梟雄
	发多多
	辰科
	瓶
	10
	
	
	
	

	59
	大便冲水阀大体铜
	32*25
	申达王
	申雷达
	迪士
	个
	10
	
	
	
	

	60
	活动扳手
	10寸47251
	世达
	得力
	长城
	把
	2
	
	
	
	

	61
	吊扇
	1400MM
	三角
	美的
	格力
	个
	20
	
	
	
	

	62
	调速器
	86型
	朗能
	视贝
	公牛
	个
	50
	
	
	
	

	63
	多功能水槽扳手
	可拧弯管
	通用
	迪 士
	科罗帝
	个
	2
	
	
	
	

	64
	镀锌铁丝
	12#
	通用
	通用
	通用
	公斤
	25
	
	
	
	

	65
	道路飞机照明灯头
	LED150W
	远东永晟
	佛山
	卡焰
	个
	6
	
	
	
	

	66
	投光灯
	LED200W
	远东永晟
	佛山
	卡焰
	个
	6
	
	
	
	

	67
	铝合金多功能人字梯
	标准款直梯4=A字梯2
	巧媳妇
	步步高
	节节升
	个
	1
	
	
	
	

	68
	铝合金多功能人字梯
	标准款直梯5=A字梯2.5
	巧媳妇
	步步高
	节节升
	个
	1
	
	
	
	

	69
	棘轮螺丝刀
	多用
	得力
	世达
	长城
	把
	2
	
	
	
	

	70
	镀锌螺丝.螺帽.平光垫
	Q10*100
	通用
	通用
	通用
	个
	200
	
	
	
	

	71
	镀锌螺丝.螺帽.平光垫
	Q5*50
	通用
	通用
	通用
	个
	200
	
	
	
	

	72
	镀锌螺丝.螺帽.平光垫
	Q6*60
	通用
	通用
	通用
	个
	200
	
	
	
	

	73
	镀锌螺丝.螺帽.平光垫
	Q8*60
	通用
	通用
	通用
	个
	200
	
	
	
	

	74
	落水胆
	Q50
	通用
	通用
	迪士
	付
	20
	
	
	
	

	75
	304混编双头连接管
	4分*1米
	申达王
	申雷达
	迪士
	根
	50
	
	
	
	

	76
	304混编双头连接管
	4分*600MM
	申达王
	申雷达
	迪士
	根
	20
	
	
	
	

	77
	超大威力消防钉
	8*42圆圆形
	通用
	通用
	通用
	个
	200
	
	
	
	

	78
	镀锌铁丝
	16#
	通用
	通用
	通用
	公斤
	20
	
	
	
	

	79
	水泥钉
	60MM
	通用
	通用
	通用
	盒
	2
	
	
	
	

	80
	指手门锁
	35.45MM通用
	广宝
	通用
	通用
	把
	20
	
	
	
	

	81
	消防门锁芯
	通开
	通用
	通用
	通用
	把
	20
	
	
	
	

	82
	淋浴花洒
	管.座.淋浴头
	老龙王
	申雷达
	迪士
	套
	4
	
	
	
	

	83
	铝合金爬楼车
	TPR轮
	凡拓
	雅丽达
	侠岚
	个
	1
	
	
	
	

	84
	头顶LED灯
	5W 
	视贝
	神火
	长城
	个
	7
	
	
	
	

	85
	高级普通试电笔
	100-500V
	得力
	世达
	长城
	个
	7
	
	
	
	

	86
	智能感应声光试电笔
	ST03
	DSIDE
	正泰
	德力西
	个
	2
	
	
	
	

	87
	PVC自粘护角
	2左右米
	格妙
	万达
	侠岚
	根
	100
	
	
	
	

	88
	空开紫铜插片
	C45加多功能压线钳
	通用
	通用
	通用
	套
	6
	
	
	
	

	89
	室内门门锁芯
	70mm
	护民安
	广宝
	普利
	把
	10
	
	
	
	

	90
	铜高压清洗水枪头
	可接19.22管
	JM
	申达王
	迪士
	个
	5
	
	
	
	

	91
	卡式喷灯枪头
	1枪头+加5罐气
	凯玛仕
	金字塔
	金宇
	套
	2
	
	
	
	

	92
	强力A,B 胶
	20g
	万达
	哥俩好
	三和
	合
	10
	
	
	
	

	93
	铜接线端子
	2进2出
	正泰
	德力西
	DCA
	套
	3
	
	
	
	

	94
	电锤墙壁开孔器
	30.40.50.60.70.各一共5
	立昌
	DCA
	大禹神工
	套
	5
	
	
	
	

	95
	瓷砖粘接剂
	400G
	旱龙
	SINWE
	大禹神工
	瓶
	20
	
	
	
	

	96
	小便器感应冲水装置
	DC6V*AC220V
	卡拉汉
	申雷达
	九牧
	套
	3
	
	
	
	

	97
	手按小便冲水阀
	4分
	申达王
	申雷达
	九牧
	个
	10
	
	
	
	

	98
	集成吊顶LED灯
	600*600
	卡焰
	雷士
	佛山照明
	个
	10
	
	
	
	

	99
	面盆下水软管
	60mm
	通用
	通用
	迪士
	根
	50
	
	
	
	

	100
	直流电锤
	20V两电一充
	东城
	博士
	DCA
	台
	1
	
	
	
	

	101
	220V电镐
	1400W
	东城
	博士
	DCA
	台
	1
	
	
	
	

	102
	塑料胀管+罗丝
	   M8.M6
	通用
	通用
	通用
	包
	30
	
	
	
	

	103
	撬棍
	2M
	通用
	通用
	通用
	个
	2
	
	
	
	

	104
	八路撬棍
	1.1M
	通用
	通用
	通用
	个
	2
	
	
	
	

	105
	消防扳手
	27*37cm
	浙安
	中国消防
	长城
	把
	2
	
	
	
	

	106
	新型PPR模具
	20.25.32各2
	得力
	世达
	长城
	套
	6
	
	
	
	

	107
	断线钳
	6寸8寸各1
	世达
	得力
	长城
	把
	2
	
	
	
	

	108
	射钉枪加长杆
	0.6米
	通用
	通用
	通用
	根
	2
	
	
	
	

	109
	套筒扳手
	58新VI型
	得力
	世达
	DCA
	套
	1
	
	
	
	

	110
	     双头钻头
	    3.0-6.0MM各10
	得力
	  通用
	  通用
	根
	70
	
	
	
	

	111
	瓷砖钻头
	6MM.8MM各10
	锐士特
	通用
	DCA
	个
	20
	
	
	
	

	112
	直流电动扳手
	20V一电一充
	东城
	博士
	DCA
	台
	1
	
	
	
	

	113
	直流角磨机
	03-100E
	东城
	博士
	DCA
	.台
	1
	
	
	
	

	114
	铜护套线
	2*1.5
	正泰
	远东
	起帆
	米
	400
	
	
	
	

	115
	老虎钳
	8寸
	世达
	得力
	长城
	把
	2
	
	
	
	

	116
	尖嘴钳
	8寸
	世达
	得力
	长城
	把
	2
	
	
	
	

	117
	斜口钳
	8寸
	世达
	得力
	长城
	把
	2
	
	
	
	

	118
	结构胶
	黑.白各15
	旺达
	三和
	金宇
	代
	30
	
	
	
	

	119
	结构胶枪
	15寸筒式
	得力
	世达
	DCA
	个
	2
	
	
	
	

	120
	宝塔钻头
	4-32
	通用
	世达
	DCA
	个
	2
	
	
	
	

	121
	暗盒修复器
	86型
	通用
	通用
	通用
	个
	50
	
	
	
	

	122
	智能感应声光试电笔
	ZTY1322A
	正泰
	希崔
	长城
	个
	7
	
	
	
	

	123
	室内温度湿度计
	带USB充电
	志高
	小米得力
	得力
	个
	2
	
	
	
	

	            合计报价：人民币小写：

人民币大写：



报价要求：

1、所报价格必须包含税金、物流运输、安装调试、售后服务等可能发生的费用。

2、如设备、材料的价格有时效或者其他特殊性，供应商需谨慎报价并主动在备注中标示。

3、国家明文规定的限制性销售物品（如易燃易爆品、管制类危险品、易制毒化品），需随函提交相关的资质、授权。

4、如遇部分设备材料停产或者升级，现有替换的产品相关规格、技术参数需附表说明。

5、所有商品性报价及规格技术参数一经确认成交不得更改。

6、每种商品采购方提供3个参考品牌（品牌“通用”为无品牌），供应商可从中选择，如供应商供应其他品牌，须提供不低于参考品牌质量的证明材料，如果采购方通过证明材料无法直接确认供应商提供的品牌质量不低于参考品牌质量，采购方不予采纳，视为废标。

7、如果后期采购方有零星采购，可由中标方按照不高于此次价格，不低于此次中标质量进行供货，后期零星供货具体事项双方另行约定。

8、签订合同前，中标方向招标方缴付中标价5%的履约保证金，货到验收合格后，履约保证金全额无息退还,如未按要求履约，履约保证金不予退还。

9、项目联系人：丁卫星，电话：15305543127。

10、送货日期：中标后30日内送达到校方指定位置。

*报价单位承诺：

我单位已熟知报价要求的内容。承诺完全遵照要求执行报价，所提供的商品完全符合国家现行法律法规的要求，全部合格。价格及商品规格技术参数一经确认成交不再更改。
