防疫物资采购询（报）价表 

本项目报价控制价格：人民币小写：34365元

     人民币大写：叁万肆仟叁佰陆拾伍元整
	序号
	货物、服务名称
	参考品牌或规格参数
	单位
	数量
	报价

品牌
	单价（元）
	小计金额（元）

	1
	84消毒液
	鑫羽洁、爱特福、怡飘518ml
	瓶
	1000
	
	
	

	2
	洗手液
	芳香、衡跃、擎源小苏打500ml
	瓶
	2000
	
	
	

	3
	75%免洗手速干凝胶
	乐姿、欣蒙制药、美乐康500克
	瓶
	200
	
	
	

	4
	水银体温计
	杨子、东阿、芙蓉

	支
	30
	
	
	

	5
	垃圾袋50L
	定制、一卷20个
	卷
	50
	
	
	

	6
	垃圾袋120L
	定制、一卷30个
	卷
	50
	
	
	

	7
	垃圾袋240L
	定制、一卷40个
	卷
	50
	
	
	

	8
	75%湿巾
	宜美人、安亿琪、贝洁柔60片一包
	盒
	30
	
	
	

	9
	一次性防护口罩
	含熔喷布，平面挂耳型，175mm*95mm
	个
	1000
	
	
	

	10
	一次性使用医用口罩
	细菌过滤率不低于95%，含熔喷布，平面挂耳型，175mm*95mm
	个
	1000
	
	
	

	11
	医用外科口罩
	细菌过滤率不低于95%，非油性颗粒过滤率不低于30%，含熔喷布，平面挂耳型，175mm*95mm
	个
	1000
	
	
	

	合计报价：人民币小写：
人民币大写：
	


报价要求：

1、所报价格必须包含税金、物流运输、安装调试、售后服务等可能发生的费用。

2、如设备、材料的价格有时效或者其他特殊性，供应商需谨慎报价并主动在备注中标示。

3、国家明文规定的限制性销售物品（如易燃易爆品、管制类危险品、易制毒化品），需随函提交相关的资质、授权。

4、如遇部分设备材料停产或者升级，现有替换的产品相关规格、技术参数需附表说明。

5、所有商品性报价及规格技术参数一经确认成交不得更改。                 6、每种商品采购方提供3个参考品牌，供供应商从中选择，如供应商供应其他品牌，须提供不低于参考品牌质量的证明材料，如果采购方通过证明材料无法直接确认供应商提供的品牌质量不低于参考品牌质量，采购方不予采纳，视为废标。口罩的供货参数不低于采购方提供的参数，投标时上传符合要求的质检报告或说明书，未按要求上传，视为废标。

7、如果后期采购方有零星采购，可由中标方按照不高于此次价格，不低于此次中标质量进行供货，但如果市场价有所调整，根据市场价进行浮动，后期零星供货具体事项双方另行约定。

8、签订合同前，中标方向招标方缴付中标价5%的履约保证金，履约结束后，履约保证金全额无息退还，如未按要求履约，履约保证金不予退还。 

报价单位承诺：

我单位已熟知报价要求的内容。承诺完全遵照要求执行报价，所提供的商品完全符合国家现行法律法规的要求，全部合格。价格及商品规格技术参数一经确认成交不再更改。

