武装保卫处微型消防站设备采购项目

询（报）价明细表

*本次项目预算控制价格：  28000元 （供应商所报合计价格超过控制价格为无效报价）

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量（单位） | *单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型消防站设备柜 | 钢制0.9mm、平开门、可调节层板、铝合金拉手、不锈钢挂衣杆1800*1600*390 | 4组 |  |  |
| 2 | 干粉灭火器 | 4kg | 8具 |  |  |
| 3 | 消防水枪 | 新国标8型水枪头 | 8个 |  |  |
| 4 | 消防水带 | 新国标8型水带含接口箍扣不小于20米 | 8条 |  |  |
| 5 | 消防扳手 | 消防通用 | 8个 |  |  |
| 6 | 消防员灭火防护服 | （头盔、上衣下裤、靴子、腰带、手套）均码 | 24套 |  |  |
| 7 | 消防大斧 | 消防通用 | 4把 |  |  |
| 8 | 消防腰斧 | 消防通用 | 24把 |  |  |
| 9 | 消防轻型安全绳 | 不小于20米一组，含绑定好的铝合金（不锈钢）快速扣 | 8组 |  |  |
| 10 | 强光照明灯 | 充电式LED强光手电，续航不低于6小时 | 24台 |  |  |
| 11 | 过滤式防毒面具 | 30型、符合国标GB21976.7-2012 | 24套 |  |  |
| 12 | 可折叠式担架 | 两折式、铝合金骨架、不锈钢支架、牛津面料200*48*19cm | 4付 |  |  |
| 13 | 对讲机 | 工作温度-20℃~+50℃、锂电子电池容量不小于1500mAh、功率不小于5W、发射接收距离不小于5km、民用频率（无干扰调试） | 24台 |  |  |
| *合计总价（元）： |  |  |  |  |  |

报价要求：

- 所报价格必须包含税金、物流运输、安装调试、售后服务等可能发生的费用。

- 如设备、材料的价格有时效或者其他特殊性，供应商需谨慎报价并主动在备注中标示。

- 国家明文规定的限制性销售物品（如易燃易爆品、管制类危险品、易制毒化品），需随函提交相关的资质、授权。

- 如遇部分设备材料停产或者升级，现有替换的产品相关规格、技术参数需附表说明。

- 所有商品性报价及规格技术参数一经确认成交不得更改。

报价单位承诺：

我单位已熟知报价要求的内容。承诺完全遵照要求执行报价，所提供的商品完全符合国家现行法律法规的要求，全部合格。价格及商品规格技术参数一经确认成交不再更改。

报价单位：                        (加盖公章)

法人代表：                        联系方式：

授权委托人：                      联系方式：

年   月   日

★★★★★供应商请仔细阅读此流程★★★★★

电子竞价项目操作流程

- 供应商需登录http://cggl.hnuu.edu.cn/进行实名认证注册方可获取报名资格（注册的供应商必须及时完善资料，上传社会信用代码证，企业诚信承诺书，否则视为无效竞价）。

详情请参考http://cggl.hnuu.edu.cn/Info/detail/id/771.html

- 注册完毕后可登录【网上竞价系统】进行报名,报名成功后方可显示竞价页面。

★项目报名后，从操作栏下载招标文件（询价报价明细文件）并仔细阅读后，点击下面的“网上竞价”按钮开始竞价操作。

- ★竞价过程，除了在系统内填报标的总金额，还需要将下载的询（报）价明细表进行明细填报。明细报价表中标注*号红色字体行列，为必须填报。明细填报文件需加盖公章，以影印、扫描、拍照的格式上传。

- 填报金额必须保证大小写一致（大小写不一致时以大写为准），影印、扫描、拍照的文件中报价承诺签字及加盖公章部分必须保证清晰可见。