淮南联合大学一键报警联网项目
电子竞价明细表
*本次项目预算控制价格： 7000  元 （供应商所报合计价格超过控制价格为无效报价

	序号
	货物、服务名称
	参考品牌或规格参数
	数量（单位）
	*单价（元）
	合计（元）

	1
	紧急报警箱
	见附件
	1
	
	

	2
	硬盘录像机


	见附件
	1
	
	

	3
	监控硬盘
	(1) 容量：2TB及以上

(2) 缓存：64M及以上

(3) 接口：SATA接口

(4) 转速：5400转及以上
	1
	
	

	4
	辅材
	光纤、网线、电源线、光纤收发器、尾纤、光纤盒、弱电箱、插排、空开、水晶头、线管、线槽等
	1
	
	

	5
	安装及联网服务
	安装调试及实现和公安局110指挥系统的音视频对接
	1
	
	

	*合计总价（元）：
	

	
	


报价要求：
1、 所报价格必须包含税金、物流运输、安装调试、售后服务等可能发生的费用。
2、 如设备、材料的价格有时效或者其他特殊性，供应商需谨慎报价并主动在备注中标示。
3、 国家明文规定的限制性销售物品（如易燃易爆品、管制类危险品、易制毒化品），需随函提交相关的资质、授权。
4、 如遇部分设备材料停产或者升级，现有替换的产品相关规格、技术参数需附表说明。
5、 所有商品性报价及规格技术参数一经确认成交不得更改。

6、  其他附件中要求的必须响应。
报价单位承诺：
我单位已熟知报价要求的内容。承诺完全遵照要求执行报价，所提供的商品完全符合国家现行法律法规的要求，全部合格。价格及商品规格技术参数一经确认成交不再更改。
报价单位：                        (加盖公章)  
法人代表：                        联系方式：                 
授权委托人：                      联系方式：                 
                                           年   月   日
附件：        淮南联合大学一键报警系统技术规格书

1、 项目名称

项目名称：淮南联合大学一键报警系统

2、 技术要求

2.1. 建设及功能要求

2.1.1、 宿舍区域建设可视化一键报警系统报警点1处

2.1.2、 实现一键报警系统报警点视频存储30天以上

2.1.3、 报警点可直接对接110指挥中心现有接警平台

2.2. 产品技术参数要求

2.2.1、 紧急报警箱

(1) 采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠；

(2) 前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态；

(3) ★设备支持双网口链路、PSTN电话链路传输；

(4) ★设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置3W扬声器；

(5) 设备支持将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件；

(6) 支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机时，可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上；

(7) 支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能；

(8) ★支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话；

(9) ★支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流；

(10) 设备前置200万CMOS高清摄像头

(11) 支持红外补光，在光照强度0.1Lx时，红外补光距离应不小于10米；支持日夜模式自动切换：通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控；

(12) 彩色图像：图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级；

(13) 支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能；

(14) 支持语音播报、分组广播功能；

(15) 支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置），内置振动探测器接口

(16) 支持系统校时功能；

(17) 支持看门狗功能；

(18) 支持网络远程在线升级功能；

(19) 防护等级：IP65；

(20) 工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作

上述参数中标★项为重要技术指标，需在第三方权威机构出具的检测报告中体现，提供检测报告复印件并加盖制造商原厂公章。

2.2.2、 球机

(1) ★视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达240米

(2) 支持23倍光学变焦

(3) 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0005Lux

(4) 支持水平手控速度不小于200°/S，垂直手控速度不小于100°/S，云台定位精度为小于等于0.1°

(5) 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90°

(6) ★支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能

(7) ★信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms

(8) ★动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于135

(9) ★样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个

(10) ★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。

(11) 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

(12) 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能

(13) ★球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB

(14) 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1

(15) 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@30fps，1280×960@30fps

(16) 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议

(17) 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警

(18) 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃

(19) ★具备较好的电源适应性，电压在DC12V±20%范围内变化时，设备可正常工作

上述参数中标★项为重要技术指标，需在第三方权威机构出具的检测报告中体现，提供检测报告复印件并加盖制造商原厂公章。

2.2.3、 硬盘录像机

(1) ★支持接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出

(2) ★支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像

(3) 可设置9/8/6/4/1等多种预览模式

(4) 支持1个SATA接口，每个接口1TB/2TB/3TB/4TB/6TB硬盘

(5) 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签；NVR设备可添加的标签个数不少于8192，支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖

(6) 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；支持密码复杂度登记显示功能；新出厂设备需激活

(7) 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲

(8) 支持任一通道接入有客流统计功能的IPC，可检索客流数量并按日、周、月、年报表方式展现

(9) ★支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改

上述参数中标★项为重要技术指标，需在第三方权威机构出具的检测报告中体现，提供检测报告复印件并加盖制造商原厂公章。

2.2.4、 监控级硬盘

(5) 容量：2TB及以上

(6) 缓存：64M及以上

(7) 接口：SATA接口

(8) 转速：5400转及以上

2.2.5、 交换机

(1) 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x

(2) 网管类型：非网管

(3) 端口：≥8个10/100/1000Mbps RJ45端口

(4) 网管类型：非网管

(5) 性能：存储转发、支持2K的MAC地址表深度、千兆上下行速率

(6) 端口供电功能：非POE供电

(7) 网络标准：以太网

2.3. 维保要求

· 维保单位接到甲方设备故障通知24小时内（特殊情况除外）赶到使用单位公司尽快排除故障；

· 维保单位做好相应工作后应有相关记录回执（回执单需甲方相关人员签字确认），作为结算费用的依据。 

· 若合同以外通知的特殊作业（如搬迁、线路重新敷设等）等由维保单位另行报价。

3、 供货及服务范围

	序号
	名称
	特征描述
	数量
	单位

	1
	紧急报警箱
	详见2.2.1
	1　
	台　

	2
	球机
	详见2.2.2
	1
	台

	3
	硬盘录像机
	详见2.2.3
	1
	台

	4
	监控级硬盘
	详见2.2.4
	1
	块

	5
	交换机
	详见2.2.5
	1
	台

	6
	辅材
	光纤、网线、电源线、光纤收发器、尾纤、光纤盒、弱电箱、插排、空开、水晶头、线管、线槽等
	1
	批

	7
	安装及调试
	-
	1
	项


4、 设计、制造和检验标准

· 《报警系统解决方案V1.0》

· 《入侵防盗报警系统V1.0》

· 《总线式网络报警主机应用方案》

· 《报警系统施工规范》

· 《报警主机上传的三种协议》

· 《IP对讲组件-产品需求规格说明书》

· 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

· 《综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2016）

· 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

· 《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)

· 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015

5、 质保

   质量保证期12个月。时间应从设备试运行且验收合格后起计算。在质量保证期内，对于非买方原因造成的故障，供应商负责免费提供配件更换与维修服务。  
★★★★★供应商请仔细阅读此流程★★★★★
电子竞价项目操作流程
1、 供应商需登录http://cggl.hnuu.edu.cn/进行实名认证注册方可获取报名资格（注册的供应商必须及时完善资料，上传社会信用代码证，企业诚信承诺书，否则视为无效竞价）。
详情请参考http://cggl.hnuu.edu.cn/Info/detail/id/771.html
2、 注册完毕后可登录【网上竞价系统】进行报名,报名成功后方可显示竞价页面。
[image: image1.png]ST HUTEREE Bo7GH BEHER NFIEE TEXTE s Q
ks H (H8) & IREEERD Kt ®E B
N
s WIRZREFRRN 2019-05-13 BFEM B B iR
’ RERE
HRBAAS 201 9ENARBERISRE (R ) 2019-03-29 EBFFE Biva B mimze
LB

mn




★项目报名后，从操作栏下载招标文件（询价报价明细文件）并仔细阅读后，点击下面的“网上竞价”按钮开始竞价操作。
[image: image2.png]FAUSETR HEEREE AT

PLlE & H (4

N




3、 ★竞价过程，除了在系统内填报标的总金额，还需要将下载的询（报）价明细表进行明细填报。明细报价表中标注*号红色字体行列，为必须填报。明细填报文件需加盖公章，以影印、扫描、拍照的格式上传。
4、 填报金额必须保证大小写一致（大小写不一致时以大写为准），影印、扫描、拍照的文件中报价承诺签字及加盖公章部分必须保证清晰可见。
