淮南联合大学气相色谱实训室防爆改造项目预算申请

| 序号 | 项目名称 | 规格型号(mm) | 单位 | 工程量 | 单价 （万元） | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气气体探测报警器 | 氢气专用、防爆 | 台 | 1 | 0.8 | 0.8 | 含安装 |
| 2 | 乙炔气体探测报警器 | 乙炔气体专用、防爆 | 台 | 20 | 0.8 | 0.8 | 安装至原子吸收实训室 |
| 3 | 防爆排气扇 | 功率0.18KW，风量1500m³/h， | 台 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |
| 4 | 防爆电机 | 功率0.18KW，风量1500m³/h， | 台 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |
| 5 | 氢气柜通风系统 | PP材质 | 套 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |
| 6 | 实内电路防爆改造 | Φ16mm201不锈钢穿线管、主电线4平方、含防爆开关4个、防爆灯4个、防爆插座8个 | 套 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |
| 预算合计（万元） |  |  | 2.8 |  |  |  |  |
| 注：防爆器材需提供生产厂家资质、合格证，安装满足用户要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价要求：

1、	所报价格必须包含税金、物流运输、安装调试、售后服务等可能发生的费用。

2、	如设备、材料的价格有时效或者其他特殊性，供应商需谨慎报价并主动在备注中标示。

3、	国家明文规定的限制性销售物品（如易燃易爆品、管制类危险品、易制毒化品），需随函提交相关的资质、授权。

4、	如遇部分设备材料停产或者升级，现有替换的产品相关规格、技术参数需附表说明。

5、	所有商品性报价及规格技术参数一经确认成交不得更改。

报价单位承诺：

我单位已熟知报价要求的内容。承诺完全遵照要求执行报价，所提供的商品完全符合国家现行法律法规的要求，全部合格。价格及商品规格技术参数一经确认成交不再更改。

报价单位：                        (加盖公章)

法人代表：                        联系方式：

授权委托人：                      联系方式：

年   月   日