淮南联合大学无机化学、有机化学玻璃仪器实验箱项目
电子竞价明细表
*本次项目预算控制价格： 70000 元  （供应商所报合计价格超过控制价格为无效报价）
	无机化学实验玻璃仪器箱清单

	序号
	货物、服务名称
	参考品牌或规格参数
	数量（套）
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	
	
	规格
	数量（个）
	
	
	
	

	1
	刻度试管
	20ml
	10
	50
	
	
	玻璃仪器品牌：天玻、蜀牛、博美或葵花

	2
	试管架
	不锈钢
	1
	
	
	
	

	3
	试管夹
	
	2
	
	
	
	

	4
	蒸发皿
	
	1
	
	
	
	

	5
	表面皿
	
	1
	
	
	
	

	6
	石棉网
	
	1
	
	
	
	

	7
	酒精灯
	
	1
	
	
	
	

	8
	玻璃漏斗
	
	1
	
	
	
	

	9
	量筒
	50ml
	1
	
	
	
	

	10
	胶头滴管
	
	1
	
	
	
	

	11
	玻璃棒
	
	1
	
	
	
	

	12
	烧杯
	500ml、250ml、50 ml
	各一只
	
	
	
	

	13
	木箱
	外盒编号
	1
	
	
	
	

	有机化学实验玻璃仪器箱清单

	序号
	货物、服务名称
	参考品牌或规格参数
	数量（套）
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	
	
	规格
	数量（个）
	
	
	
	

	14
	短颈圆底烧瓶
	100ml/24口
	2
	50
	
	
	玻璃仪器品牌：天玻、蜀牛、博美或葵花

	15
	短颈圆底烧瓶
	50ml/24口
	2
	
	
	
	

	16
	锥形瓶（磨口）
	100ml/24口
	2
	
	
	
	

	17
	锥形瓶（磨口）
	50ml/24口
	2
	
	
	
	

	18
	锥形瓶（非磨口）
	100ml/24口
	2
	
	
	
	

	19
	锥形瓶（非磨口）
	50ml/24口
	1
	
	
	
	

	20
	三口烧瓶
	100 ml/24(3
	1
	
	
	
	

	21
	球形冷凝管
	200mm/24(2
	1
	
	
	
	

	22
	直形冷凝管
	200mm/24(2
	1
	
	
	
	

	23
	空气冷凝管
	200mm/24(2
	1
	
	
	
	

	24
	分馏头75°
	24(4
	1
	
	
	
	

	25
	蒸馏头75°
	24(3
	1
	
	
	
	

	26
	刺形分馏管（五层刺）
	200mm/24(3
	1
	
	
	
	

	27
	接受管
	24(2
	1
	
	
	
	

	28
	空心塞
	24
	2
	
	
	
	

	29
	搅拌器套管
	24
	2
	
	
	
	

	30
	搅拌棒
	
	1
	
	
	
	

	31
	布氏漏斗
	60/24
	1
	
	
	
	

	32
	抽滤瓶
	100 ml/24
	1
	
	
	
	

	33
	恒压滴液漏斗
	50ml/24(2
	1
	
	
	
	

	34
	螺口接头
	24/24
	1
	
	
	
	

	35
	筒形分液漏斗
	50 ml/24(2
	1
	
	
	
	

	36
	索氏提取器
	50 ml/24
	1
	
	
	
	

	37
	牛角弯管
	24
	2
	
	
	
	

	38
	尾接管（恒压）
	24
	2
	
	
	
	

	39
	烧杯
	500ml、250ml、100 ml、50 ml
	各一个
	
	
	
	

	40
	木箱
	外盒编号
	1
	
	
	
	

	

	序号
	货物、服务名称
	参考品牌或规格参数
	数量（台）
	*单价（元）
	合计（元）
	备注

	41
	FGM-R1-15旋臂式宝石显微镜
	镜体可0-40°范围内自由调节；两边都有宝石夹的安装孔；磁铁座万向宝石夹；提供亮域、暗域和顶光三种照明方式；30W高亮度可调卤素底灯；灯罩下特加散热装置；装配光束直径2-42mm连续可调大光栏；环形暗场柔光器无螺钉固定设计，减去螺钉影像干扰，提供优质暗场；顶灯为3W高亮度LED白光面光源,6500+500K色温符合钻石分级照明要求；配F15镜头： 7.0-45X连续变倍，变倍比6.4：l；工作距离95mm。
	1
	
	
	

	42
	FUV-4紫外荧光灯
	365nm和253.7nm波长紫外光；放大目镜的观察口；抽屉式观察暗箱；配备全球宽电压外置电源；输出12V/1A，冷阴极灯管；
	2
	
	
	

	*合计总价（元/套）：
	


报价要求：
1、 所报价格必须包含税金、物流运输、安装调试、售后服务等可能发生的费用。
2、 如设备、材料的价格有时效或者其他特殊性，供应商需谨慎报价并主动在备注中标示。
3、 国家明文规定的限制性销售物品（如易燃易爆品、管制类危险品、易制毒化品），需随函提交相关的资质、授权。
4、 如遇部分设备材料停产或者升级，现有替换的产品相关规格、技术参数需附表说明。
5、 所有商品性报价及规格技术参数一经确认成交不得更改。
报价单位承诺：
我单位已熟知报价要求的内容。承诺完全遵照要求执行报价，所提供的商品完全符合国家现行法律法规的要求，全部合格。价格及商品规格技术参数一经确认成交不再更改。
报价单位：                        (加盖公章)  
法人代表：                        联系方式：                 
授权委托人：                      联系方式：                 
                                           年   月   日
★★★★★供应商请仔细阅读此流程★★★★★
电子竞价项目操作流程
1、 供应商需登录http://cggl.hnuu.edu.cn/进行实名认证注册方可获取报名资格（注册的供应商必须及时完善资料，上传社会信用代码证，企业诚信承诺书，否则视为无效竞价）。
详情请参考http://cggl.hnuu.edu.cn/Info/detail/id/771.html
2、 注册完毕后可登录【网上竞价系统】进行报名,报名成功后方可显示竞价页面。
[image: image1.png]ST HUTEREE Bo7GH BEHER NFIEE TEXTE s Q
ks H (H8) & IREEERD Kt ®E B
N
s WIRZREFRRN 2019-05-13 BFEM B B iR
’ RERE
HRBAAS 201 9ENARBERISRE (R ) 2019-03-29 EBFFE Biva B mimze
LB

mn




★项目报名后，从操作栏下载招标文件（询价报价明细文件）并仔细阅读后，点击下面的“网上竞价”按钮开始竞价操作。
[image: image2.png]FAUSETR HEEREE AT

PLlE & H (4

N




3、 ★竞价过程，除了在系统内填报标的总金额，还需要将下载的询（报）价明细表进行明细填报。明细报价表中标注*号红色字体行列，为必须填报。明细填报文件需加盖公章，以影印、扫描、拍照的格式上传。
4、 填报金额必须保证大小写一致（大小写不一致时以大写为准），影印、扫描、拍照的文件中报价承诺签字及加盖公章部分必须保证清晰可见。
