淮南联合大学电路基础实训室设备采购项目
电子竞价明细表
*本次项目预算控制价格：* 180000 元  （供应商所报合计价格超过控制价格为无效报价）

	序号
	采购项目
	*规格参数
	*单价
	采购数量
	*合计
	备注

（拆除工具及运输设备自备）

	1
	电工基础实训装置

	见附件
	
	12套
	
	工人及设备进场前需向学校报备

	2
	交互平板
	见附件
	
	2台
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	*合计人民币大写：                                        *总价（元）：
	


报价要求：
1、 所报价格必须包含税金、物流运输、安装调试、售后服务等可能发生的费用。
2、 供应商可以从参考品牌中选取所投产品的品牌或性价比不低于类似品牌型号的产品。如设备、材料的价格有时效或者其他特殊性，供应商需谨慎报价并主动在备注中标示。
3、 国家明文规定的限制性销售物品（如易燃易爆品、管制类危险品、易制毒化品），需随函提交相关的资质、授权。
4、 如遇部分设备材料停产或者升级，现有替换的产品相关规格、技术参数需附表说明。
5、 本项目供货服务时间为中标（签订协议）后20个工作日。
6、 该项目核心产品或核心参数在签订合同后，供货前需提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图）；如中标供应商未能提供，且供货后无法满足参数需求，根据《民法典》相关法律规定按合同违约处理，情节严重的虚假应标依法通报财政、及市场监管部门。
报价单位承诺：
我单位已熟知报价要求的内容。承诺完全遵照要求执行报价，所提供的商品完全符合国家现行法律法规的要求，全部合格。价格及商品规格技术参数一经确认成交不再更改。
报价单位：                        (加盖公章)  
法人代表：                        联系方式：                 
授权委托人：                      联系方式：                 
  年   月   日
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量

	1
	电工基础实训装置

	1、外型尺寸：1600x700x1650mm
2、工作电源：交流三相四线380±5% ， 50HZ
3、输入功率：<1.5KVA
4、输出交流电源：三相四线380V。
5、人身安全保护功能：电流型漏电保护、电压型漏电保护和防触电实验导线。
6、直流稳压电源：两组0--30V连续可调，自动继电器换档，数字表显示，自动过载保护、指示和自动恢复功能。
7、恒流源：0--200mA连续可调，数字表显示，开路保护。
8、定时器兼报警记录仪：电源控制屏内配有定时器兼报警记录仪，具有设定实验时间、记录报警次数等功能
9、功率、功率因数表：由微电脑、高精度A/D转换芯片和全数显电路构成。通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。为了提高测量范围和测试精度，在硬、软件上均分八档区域，自动判断、自动换档。功率测量精度1.0级，电压、电流量程分别为450V、5A，测量功率因数时还能自动判断负载性质（感性显示“L”，容性显示“C”，纯电阻不显示），可储存15组数据，供随时查阅。
10、直流数字电压表：微处理器制作；0.5级精度；测量范围：0－300V。
11、直流数字毫安表：微处理器制作；0.5级精度；测量范围：0－500mA。
12、直流数字电流表：微处理器制作；0.5级精度；测量范围：0－5A。
13、交流数字电压表：最新专业MCU制作；精度0.5级，测量范围：0－450V。
14、交流数字电流表：最新专业MCU制作；精度0.5级，测量范围：0－5A。
15、实训连接线：根据不同实训项目的特点，配备两种不同规格的实训连接线，强弱电均采用高可靠护套结构用枪插连接线（不存在任何触电的可能），里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯己烯绝缘层，具有柔软、耐压高，强度大、防硬化、韧性好等优点，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触安全可靠；两种导线都只能配合相应内孔的插座，不能混插，大大提高了实训的安全及合理性。
16、实验挂箱：
实验挂箱面板正面印有原理图及符号，反面焊有相应元器件，需要测量及观察的部分装有锁紧式接插件，使用方便、直观、可靠，实验电路采用单元电路方式设计，每个单元电路以基本电路为主，再连接不同的元件为该电路参数或通过不同的单元电路组合，完成不同的实验要求。
（1）电工实验挂箱一
设有RC串并联选频网络实验电路、戴维南定理/诺顿定理实验电路、RLC串联谐振实验电路、基尔霍夫/叠加定理实验电路、一阶二阶实验电路、双口网络、互易定理实验电路。挂箱面板正面印有原理图及符号，反面焊有相应元器件，使用方便、直观、可靠。
（2）电工实验挂箱二
设有仪表量程扩展实验电路、电路状态轨迹的观测实验电路、最大功率传输条件测定实验电路、RC双T选频网络实验电路、电压源与电流源的等效变换实验电路、RLC元件特性及交流电参数的测定实验电路。挂箱面板正面印有原理图及符号，反面焊有相应元器件，使用方便、直观、可靠。
（3）电工实验挂箱三
设有灯组（9个15W彩灯）实验电路、电容组、单相电度表、日光灯实验电路。设有互感实验电路（大小互感线圈各一个）、铁芯变压器（36V/220V、50W）一个。
（4）元件箱
设有实验所需的电阻器、电容器、二极管等实验元器件若干和一个0-99999.9欧/2W的电阻箱。
（5）受控源、回转器挂箱
设有VCVS、VCCS、CCVS、CCCS受控源实验电路、回转器实验电路、负阻抗变换器实验电路。
（6）智能考评系统：
智能故障考评系统采用10寸真彩触摸屏面板作为控制平台，具有教师登陆画面，学生登陆画面、组合故障分数设定，综合得分画面、教师故障设计界面、学生排除故障界面、自动切断型定时排除故障、累加式定时排除故障、实时故障报警界面、电机转速实时监控界面、温度变化实时监控界面、PID实时监控界面、模拟量实时监控界面，故障原理图解析说明设计画面、故障点分布提示画面等组成。可设置不少于24个电气控制保护线路中典型的电气故障。故障设置由教师在教师故障设计界面设置故障，同时可设置每题得分数；然后学生通过登陆学生排除故障界面进行分析判断，在线排除故障，完成考试。采用人机界面可以方便教学过程中随机设置电气安全线路故障，充分适应教学内容变化的需要。
三、实验器材配置
1、实验桌：全钢结构，钢质喷塑，耐磨防火面板，设有抽屉、柜子用于存放工具、配件等。
2、电源控制屏：包含交直流数字电压电流功率功率因数表，两组直流稳压电源；恒流源、信号源、交流三相电源、交流低压电源。
3、180W三相异步电动机1台：星形/三角形联接；铝合金外壳。
4、实验导线、实验指导书、使用说明书1套。
四、实验项目
电工实验项目
1、基本电工仪表的使用与测量误差的计算
2、减小仪表测量误差的方法
3、欧姆定律
4、电阻的串、并、混联电路
5、电阻分压器电路
6、电容的串、并、混联电路
7、电容的充放电电路
8、伏安法测电阻
9、节点电压法
10、回路电压法
11、支路电流法
12、电阻与温度的关系:用伏安法测出灯丝在不同电压下的阻值
13、电压表量程的扩展
14、电流表量程的扩展
15、电路元件的伏安特性
16、直流电阻电路故障的检查
17、电路中电位的测量
18、基尔霍夫电压定律
19、基尔霍夫电流定律
20电压源外特性的测定叠加原理
21、叠加原理
22、电压源与电流源的等效变换
23、负载获得最大功率的条件
24、戴维南定理
25、诺顿定理
26、互易定理
27、二端口网络
28、双联开关两地控制
29、RLC串联交流电路
30、RLC并联交流电路
31、RLC串联谐振电路
32、电感、电容元件在直流和交流电路中的特性
33、正弦稳态下RL、RC串联电路
34、日光灯电路的连接
35、提高功率因数的方法
36、电磁感应现象
37、互感耦合电路
38、互感线圈同名端的判断
39、一阶电路过渡过程的研究
40、二阶电路过渡过程的研究
41、单相变压器
42、变压器参数测定及绕组极性判别
43、交流电路参数的测量
44、三相负载的星形联结
45、三相负载的三角形联结
46、三相交流电路功率的测量
47、功率因数及相序的测量
48、单相电度表的安装及使用
49、三相鼠笼式异步电动机的使用
50、三相异步电动机点动控制
51、三相异步电动机自锁控制
52、三相异步电动机既可点动又自锁控制
53、接触器联锁正反转控制
54、按钮联锁正反转控制
55、接触器和按钮双重联锁正反转控制
	12台

	2
	交互平板
	一、硬件基础设计
1、整机显示尺寸≥86英寸，采用LED液晶屏体，A规屏，显示比例为16:9，屏幕分辨率≥3840×2160，sRGB标准色域格式下不少于130%；
2、屏幕表面采用≤3.2mm厚度的防眩钢化玻璃，透光率≥90%，表面硬度7级，大于石墨1-9H等级，表面强度100MPa，且整机支持双系统Windows与Android下20点同时触控及书写；
★3、为方便教具摆放，整机具备通屏笔槽设计，可放置智能电子教鞭、粉笔等；提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图）；
4、整机采用红外触摸感应方式，触摸分辨率≥32768×32768，触摸高度≤2mm，最小识别直径≤2mm，触摸书写延迟≤15ms，定位精度≤±0.1mm；
5、为满足教学应用需求，具备2.0声道，2个前置20W中高音音响，可单独对高音、低音、平衡音进行调整，谐振频率低于260Hz；整机扬声器在100%音量下，可做到1 米处声压级≥88db, 10米处声压级≥73dB；提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图）；
★6、整机具备多键合一功能：电源开关、电脑开关、辅助电脑系统还原、节能息屏，息屏状态下可节能≥95%，设备测试结果应符合GB 21520-2015 的能源效率等级1 级要求；提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图）；
★7、为解决系统故障，整机前置具有中文标识的针孔式电脑还原物理按键；
8、整机Android 主板具备多核CPU，ROM 不小于8G，并支持扩展64G 存储空间。RAM不小于2G，版本不低于11.0；
★9、为便于教师教学操作，整机前置按键面板支持前拆式结构，具有中文标识的前置物理快捷按键，数量≥5个，至少包含护眼、关闭窗口、多任务等按键，可实现色温的调节、调整音量、开启童锁、自定义设置按键等功能；

 10、为方便教学，设备自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认，十秒后返回之前信号源且设备可根据需求修改信号源名称，下次开机可记忆名称，开机后可默认返回上一次信号源，方便下次使用；
11、为方便教学，整机具备单独听功能，在关闭显示部分的情况下可播放音频，轻触显示部分可点亮屏幕；
12、具备无线MIC输入接口，与交互设备输入的其他多媒体信号可自动进行混音后通过屏体内置音响播出；
13、具备独立扩声系统，在交互设备通电关机的情况下接入无线MIC，仍可以通过交互设备音响实现扩声功能；
14、支持外部电脑读取插在交互设备上的设备数据（存储、控制）；
15、整机具备ECO光感模块，在传统推拉式黑板和整机设备结合应用的教学场景下，关闭推拉黑板，可自动进入黑屏节能模式，并可自主选择时间间隔；
★16、整机前置接口面板支持前拆式结构，配有带中文丝印标识的前置接口，前置接口不少于1路Type-C 接口、2路双通道USB3.0接口（Windows 和Android系统均能被识别）、1路HDMI IN高清（非转接）；

17、支持信号源自动唤醒开机，设备与外接电脑、机顶盒等设备通过HDMI/VGA连接至设备时，设备识别到外接设备的输入信号后自动开机；
★18、为保证教学美观及安全，整机接口具备中文丝印标识，前置接口采用隐藏式设计具有翻转式防护盖板，关闭盖板后与屏体齐平,高度不少于4.8cm；

 19、整机标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点；
20、在Windows界面下可开启录课功能，可实现不少于三种录制模式，包括屏幕录制、屏幕与摄像头、专业级录制直播，方便学校教师任意场景录制切换；

★21、屏体具有物理防蓝光功能，无需其他操作即可达到蓝光防护效果，通过扫描整机前置二维码即可获取产品防蓝光检测证书，且可通过带中文标识的前置物理快捷按键在原有物理防蓝光功能上，对现实色彩进行色温的调节，使观感更加舒适；
22、为方便教师使用，整机后置≥1路HDMI输入接口且最少包含一路HDMI2.0接口、≥1路USB Type-B触控接口、≥1路VGA，以上接口不接受扩展；
★23、整机前面板具有标识的天线模块，包含 2.4G、5G 双频Wifi及蓝牙接发装置，Android与Windows均可无线上网；

 24、整机遵循标准HID免驱协议，Window7/8/10、Mac OS/linux/国产化系统下自动识别，无需额外安装驱动程序；
25、内置蓝牙模块工作距离不低于12米;在 Windows 系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频，支持与有蓝牙功能的手机连接,进行文件传输；
26、整机支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键，可自定义解锁密码；
27、为保证画面显示效果细腻，屏幕显示灰度等级应达到256灰阶以上；
★28、整机的蓝光辐射能量≤0.02W/sr且蓝光加权辐亮度≤0.5W/(sr•m2)，不造成视网膜蓝光危害；

★29、整机具有防强光干扰的性能，在≥400K LUX 的强光照射下，书写等功能可以正常使用。

30.一体化2D降噪4K摄像头，支持 1300W有效像素的视频采集，视角在120°的范围下，畸变不大于5%；                                                                二、教学应用拓展功能
1、为方便教师操作便捷，整机支持快捷手势操作，只需≤五指即可完成长按屏幕部分达到息屏和唤醒功能、抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程；
2、任何信号源下可实现即时批注、屏幕截图、擦除等功能； 
3、整机可对截取的画面通过手势在屏体上任意调整大小；
4、设备具备智能护眼功能，用户可打开和关闭护眼（进行色温调节）、柔光护眼、亮度护眼、书写护眼、光控护眼等多种护眼模式，兼顾师生视力保护与使用习惯；
★5、在任意信号源通道（如含 Windows、Android、HDMI等常用通道）下均可调用触摸悬浮菜单，可通过两指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置；菜单可进行自定义分组，可添加Windows和Android系统下的互动教学工具、书写白板、系统设置等≥20个应用；
6、触摸悬浮菜单支持快速开启与关闭，用户可自定义显示状态，在屏幕任意位置通过单根手指长按屏幕≤6s快速隐藏，双根手指长按屏幕召回；
7、悬浮菜单中的信号源通道可自定义，可固化到菜单中，一键直达常用信号源，并支持自定义信号源名称（中文、英文及数字）； 
8、在任意通道下可快速调取快捷设置，在不切换系统的情况下可对Android与Windows的声音等进行快速调节；
9、悬浮菜单、Android白板、Windows白板、演示助手等工具下所有书写笔可实现相互联动；
10、悬浮菜单下可调用多种类型的书写笔，包括软笔、荧光笔、万能笔等，书写笔可分别提供不少于10种颜色、多种粗细供用户使用；
11、为方便教学，整机内置安卓系统，安卓系统主页面提供≥4个应用程序，并可随意替换；
12、设备具备文件浏览功能，可实现文件自动分类浏览，选定、全选、复制、粘贴、删除、发送、二维码分享等功能；
13、整机可实现多种开机模式，具备定时自动开关机功能，定时开关机时间可自行设定；
14、为方便排查问题，设备可一键进行硬件系统检测（支持无PC状况下使用），对系统内存、存储、屏温、截屏文件夹、触控系统、光感系统、内置电脑等不少于7种硬件基本参数提供直观的状态、故障提示；
15、为适应不同教师使用习惯，设备支持不少于两种方式启动展台软件，包括双侧快捷键调取、桌面软件打开等；
16、本地白板可更换背景，格纹间距支持自定义调节，主页背景可更换，具备至少4张背景模板，主页具备考试倒计时，支持名称自定义；
★17、为便于教学应用，整机具备快捷键功能，至少具有多任务、前翻页、后翻页、屏幕下移、关闭窗口、展台等不少于12种功能，可设置为经典模式或极简模式，具备开关，且可单侧或双侧显示，可设置自动隐藏时间；

18、设备可进行屏幕下移，下移状态仍可触控及书写，方便教师教学；
19、整机具备任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历、放大镜等小工具，并支持拖拽及关闭；
20、为节约用电，整机具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义；
21、在任意通道下可快速调取网络设置，连接无线网络后即可实现Windows和Android双系统同时上网；
四、内置电脑要求
1、散热处理：具备高效散热模组，超低静音侧出风散热设计；
2、主板规格：支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能；
3、处理器性能：采用i5第九代处理器；
4、内存性能：8G内存或以上配置；
5、硬盘性能：存储空间256G SSD或以上配置,并具有防震功能；

	2台


以上核心产品或核心参数在签订合同后，供货前需提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图）；如中标供应商未能提供且供货后无法满足以上参数需求，根据《民法典》相关法律规定按合同违约处理，情节严重的虚假应标依法通报财政、及市场监管部门。
★★★★★供应商请仔细阅读此流程★★★★★
电子竞价项目操作流程
1、 供应商需使用GOOGLE或者IE10版本以上浏览器（本系统不兼容360浏览器或低版本IE浏览器）登录http://cggl.hnuu.edu.cn/进行实名认证注册方可获取报名资格（注册的供应商必须及时完善资料，上传社会信用代码证，企业诚信承诺书，否则视为无效竞价）。
详情请参考http://cggl.hnuu.edu.cn/Info/detail/id/771.html
2、 注册完毕后可登录【网上竞价系统】进行报名,报名成功后方可显示竞价页面。
[image: image1.png]ST HUTEREE Bo7GH BEHER NFIEE TEXTE s Q
ks H (H8) & IREEERD Kt ®E B
N
s WIRZREFRRN 2019-05-13 BFEM B B iR
’ RERE
HRBAAS 201 9ENARBERISRE (R ) 2019-03-29 EBFFE Biva B mimze
LB

mn




★项目报名后，从操作栏下载招标文件（询价报价明细文件）并仔细阅读后，点击下面的“网上竞价”按钮开始竞价操作。
[image: image2.png]FAUSETR HEEREE AT

PLlE & H (4

N




3、 ★竞价过程，除了在系统内填报标的总金额，还需要将下载的询（报）价明细表进行明细填报。明细报价表中标注*号红色字体行列，为必须填报。明细填报文件需加盖公章，以影印、扫描、拍照的格式上传。
4、 填报金额必须保证大小写一致（大小写不一致时以大写为准），影印、扫描、拍照的文件中报价承诺签字及加盖公章部分必须保证清晰可见。
