淮南联合大学淮南联合大学2022年学生公寓部分宿舍电路改造及粉刷墙面项目 项目电子竞价明细表
*本次项目预算控制价格：* 90000 元  （供应商所报合计价格超过控制价格为无效报价）

	序号
	采购项目
	*规格参数
	*单价
	采购数量
	*合计
	备注

（拆除工具及运输设备自备）

	1
	购置网球场围网在篮球场新建2块网球场地
	见附件需求
	
	1项
	
	工人及设备进场前需向保卫处、后勤保障处报备

	*合计人民币大写：                                        *总价（元）：
	


报价要求：
1、 所报价格必须包含税金、物流运输、安装调试、售后服务等可能发生的费用。
2、 供应商可以从参考品牌中选取所投产品的品牌或性价比不低于类似品牌型号的产品。如设备、材料的价格有时效或者其他特殊性，供应商需谨慎报价并主动在备注中标示。
3、 国家明文规定的限制性销售物品（如易燃易爆品、管制类危险品、易制毒化品），需随函提交相关的资质、授权。
4、 如遇部分设备材料停产或者升级，现有替换的产品相关规格、技术参数需附表说明。
5、 本项目施工服务时间为中标（签订协议）后10个工作日(11月20日前) 必须施工完毕，经检查验收合格后15日内100%支付施工服务费。
报价单位承诺：
我单位已熟知报价要求的内容。承诺完全遵照要求执行报价，所提供的商品完全符合国家现行法律法规的要求，全部合格。价格及商品规格技术参数一经确认成交不再更改。
报价单位：                        (加盖公章)  
法人代表：                        联系方式：                 
授权委托人：                      联系方式：                 
  年   月   日
附件：
购置安装网球场围网需求
购置网球场围网在篮球场新建2块网球场地。网球场地面暂时不做。规划具体情况如下：
一、场地尺寸
网球场尺寸为：
长度：36.57米；宽度：18.29米
两片场地总尺寸为36.57*36.58
二、围网面积
计算方式为：四周长度*高度
四周长度：36.57*2+18.29*4=146.3米
高度4米
总面积：146.3*4=585.2平方米
三、围网标准
1、尺寸：4m*3m 日字型
2、立柱：镀锌管φ75mm*3.0mm
3、横杠：镀锌管φ60mm*2.5mm
4、网孔：35mm*35mm
5、丝径：2.3mm/3.8mm PE包塑
6、扁铁：镀锌20mm*3.0mm
7、表面处理： 抛丸 静电喷塑 墨绿色
8、立柱横杠采用2.5mm抱箍扣件连接，螺丝304不锈钢
9、网丝符合GB/T1642.2-2014标准，氙灯老化1000h外观无裂纹，灰度四级，提供检测合格的检测报告
10.包含安装费和场地划线费用
★★★★★供应商请仔细阅读此流程★★★★★
电子竞价项目操作流程
1、 供应商需使用GOOGLE或者IE10版本以上浏览器（本系统不兼容360浏览器或低版本IE浏览器）登录http://cggl.hnuu.edu.cn/进行实名认证注册方可获取报名资格（注册的供应商必须及时完善资料，上传社会信用代码证，企业诚信承诺书，否则视为无效竞价）。
详情请参考http://cggl.hnuu.edu.cn/Info/detail/id/771.html
2、 注册完毕后可登录【网上竞价系统】进行报名,报名成功后方可显示竞价页面。
[image: image1.png]ST HUTEREE Bo7GH BEHER NFIEE TEXTE s Q
ks H (H8) & IREEERD Kt ®E B
N
s WIRZREFRRN 2019-05-13 BFEM B B iR
’ RERE
HRBAAS 201 9ENARBERISRE (R ) 2019-03-29 EBFFE Biva B mimze
LB

mn




★项目报名后，从操作栏下载招标文件（询价报价明细文件）并仔细阅读后，点击下面的“网上竞价”按钮开始竞价操作。
[image: image2.png]FAUSETR HEEREE AT

PLlE & H (4

N




3、 ★竞价过程，除了在系统内填报标的总金额，还需要将下载的询（报）价明细表进行明细填报。明细报价表中标注*号红色字体行列，为必须填报。明细填报文件需加盖公章，以影印、扫描、拍照的格式上传。
4、 填报金额必须保证大小写一致（大小写不一致时以大写为准），影印、扫描、拍照的文件中报价承诺签字及加盖公章部分必须保证清晰可见。
