淮南联合大学2023年上半年水电耗材采购
询（报）价表
*本次项目预算控制价格：玖万捌仟元整（小写：98000元） （供应商所报合计价格超过控制价格为无效报价）
	序号
	名称
	规格
	参考品牌
	单位
	数量
	报价品牌
	型号
	单价（元）
	小计金额（元）

	1
	日光灯管LED
	G13T8，1.2M/30W
	佛山
	独佳
	卡焰
	只
	300
	
	
	
	

	2
	日光灯管LED
	G5T5，1.2M
	佛山
	独佳
	卡焰
	只
	20
	
	
	
	

	3
	环形吸顶灯LED模组
	GB24wRa80
	佛山
	独佳
	卡焰
	只
	200
	
	
	
	

	4
	环形吸顶灯LED模组
	GB17wRa80
	佛山
	独佳
	卡焰
	只
	200
	
	
	
	

	5
	LED球炮
	E27-6500K58WRa80
	佛山
	独佳
	卡焰
	只
	40
	
	
	
	

	6
	LED球炮
	E27-6500K10WRa80
	佛山
	独佳
	卡焰
	只
	300
	
	
	
	

	7
	LED球泡
	E27-6500K20WRa80
	佛山
	独佳
	卡焰
	只
	300
	
	
	
	

	8
	吊顶吸顶灯LED
	600*300
	佛山
	独佳
	卡焰
	个
	10
	
	
	
	

	9
	吊顶吸顶灯LED
	300*300
	佛山
	独佳
	卡焰
	个
	10
	
	
	
	

	10
	投光灯
	5054系列/200W 
	/
	/
	/
	个
	5
	
	
	
	

	11
	集成吊顶LED灯
	600*600*80W
	佛山
	独佳
	卡焰
	个
	10
	
	
	
	

	12
	道路飞机照明灯头
	LED150W
	远东永晟
	佛山
	卡焰
	个
	10
	
	
	
	

	13
	小型断路器
	NXB-63-3P/40A
	正泰
	德力西
	人民
	个
	20
	
	
	
	

	14
	小型断路器
	NXB-63-1PC25
	正泰
	德力西
	人民
	个
	20
	
	
	
	

	15
	小型断路器
	NXB-63-2PC25
	正泰
	德力西
	人民
	个
	20
	
	
	
	

	16
	漏电断路器
	NXB-63-1PC25
	正泰
	德力西
	人民
	个
	20
	
	
	
	

	17
	漏电断路器
	NXB-63-2PC32
	正泰
	德力西
	人民
	个
	20
	
	
	
	

	18
	塑壳断路器
	250A/380V
	正泰
	德力西
	西门子
	个
	2
	
	
	
	

	19
	电工胶布
	NET2-0201-0.16mm*10mm
	正泰
	视贝
	人民
	盘
	50
	
	
	
	

	20
	电子驱鼠器
	SK300
	思乐智
	金大侠
	好佳舒
	个
	10
	
	
	
	

	21
	红旗电接点压力表
	YSC-150/1MPA
	红旗
	上海天川
	仪川
	块
	2
	
	
	
	

	22
	不锈钢压力表缓冲管
	4分外丝
	申达王
	申雷达
	迪士
	个
	5
	
	
	
	

	23
	电工保险带
	五点式
	欣达
	正泰
	视贝
	个
	1
	
	
	
	

	24
	时控开关
	KG316T-D
	正泰
	德力西
	人民
	个
	10
	
	
	
	

	25
	高压试电笔
	10kVA
	正泰
	德力西
	人民
	个
	1
	
	
	
	

	26
	高压绝缘鞋
	10KVA/42码
	正泰
	德力西
	人民
	双
	2
	
	
	
	

	27
	高压绝缘手套
	10KVA
	正泰
	德力西
	人民
	付
	2
	
	
	
	

	28
	面板开关一位
	G32K86型
	朗能
	视贝
	公牛
	个
	50
	
	
	
	

	29
	面板开关二位
	G32K86型
	朗能
	视贝
	公牛
	个
	30
	
	
	
	

	30
	墙壁插座5孔
	G32Z86型
	朗能
	视贝
	公牛
	个
	50
	
	
	
	

	31
	86明盒
	86型
	台通
	正泰
	东方之星
	个
	100
	
	
	
	

	32
	塑料盖板
	86型
	朗能
	视贝
	公牛
	个
	200
	
	
	
	

	33
	面盆水龙头
	加长70mm
	申达王
	科罗帝
	迪 士
	个
	50
	
	
	
	

	34
	不锈钢水龙头
	不锈钢304-4分加长50
	辉钻
	科罗帝
	迪 士
	个
	250
	
	
	
	

	35
	不锈钢三角阀
	不锈钢304-4分
	辉钻
	科罗帝
	迪 士
	个
	100
	
	
	
	

	36
	面盆下水翻版
	带逆流
	浪卡
	申雷达
	迪 士
	个
	30
	
	
	
	

	37
	面盆下水软管
	80mm
	/
	/
	迪士
	根
	50
	
	
	
	

	38
	浴池全铜莲蓬头
	20
	申达王
	申雷达
	迪士
	个
	50
	
	
	
	

	39
	台上面盆
	280*380
	/
	/
	/
	个
	4
	
	
	
	

	40
	落水胆
	Q50
	/
	/
	迪士
	付
	30
	
	
	
	

	41
	304混编双头连接管
	4分*1米
	申达王
	申雷达
	迪士
	根
	20
	
	
	
	

	42
	304混编双头连接管
	4分*600MM
	申达王
	申雷达
	迪士
	根
	20
	
	
	
	

	43
	全铜冲水阀
	32
	申达王
	申雷达
	迪士
	个
	10
	
	
	
	

	44
	空调落水管
	30米/盘
	申达王
	申雷达
	迪士
	盘
	20
	
	
	
	

	45
	水龙头芯
	4分
	/
	/
	/
	个
	50
	
	
	
	

	46
	低位蹲便水箱
	P95027
	九牧
	惠达
	恒洁
	个
	30
	
	
	
	

	47
	不锈钢大拖把池下水装置
	60/32/加下水管
	千恒
	迪士
	申达王
	套
	20
	
	
	
	

	48
	生料带
	0.01mm*26mm*20m
	增辉
	迪士
	申达王
	盘
	100
	
	
	
	

	49
	断丝取出器
	4分/6分
	/
	/
	/
	个
	6
	
	
	
	

	50
	不锈钢外丝直接
	4分
	/
	/
	/
	个
	30
	
	
	
	

	51
	不锈钢内丝直接
	4分
	/
	/
	/
	个
	30
	
	
	
	

	52
	不锈钢弯头
	4分
	/
	/
	/
	个
	30
	
	
	
	

	53
	不锈钢外丝管
	150MM/4分
	/
	/
	/
	个
	30
	
	
	
	

	54
	不锈钢三通
	4分
	/
	/
	/
	个
	20
	
	
	
	

	55
	PPR弯头变
	50/40
	联塑
	金牛
	中财
	个
	10
	
	
	
	

	56
	PPR内丝直变
	50/40
	联塑
	金牛
	中财
	个
	10
	
	
	
	

	57
	PPR内丝直接热
	40MM
	联塑
	金牛
	中财
	个
	20
	
	
	
	

	58
	PPR弯头热
	40MM
	联塑
	金牛
	中财
	个
	20
	
	
	
	

	59
	PPR内丝三通
	40MM
	联塑
	金牛
	中财
	个
	20
	
	
	
	

	60
	PPR管热水管
	40
	联塑
	金牛
	中财
	米
	40
	
	
	
	

	61
	弯头PPR
	50MM
	联塑
	金牛
	中财
	只
	20
	
	
	
	

	62
	正三通PPR
	50MM
	联塑
	金牛
	中财
	只
	20
	
	
	
	

	63
	直接PPR
	50MM
	联塑
	金牛
	中财
	只
	20
	
	
	
	

	64
	PPR管热水
	50MM
	联塑
	金牛
	中财
	米
	12
	
	
	
	

	65
	堵漏王
	1KG
	建秀
	雨虹
	立邦
	代
	20
	
	
	
	

	66
	水管修补摸头棒
	14mm/20mm
	迪士
	申达王
	得力
	套
	2
	
	
	
	

	67
	PVC胶大瓶
	大瓶
	/
	/
	/
	瓶
	10
	
	
	
	

	68
	消火栓内扣止水器及铜球阀
	65*65
	杰通
	沪兴
	中亚
	套
	1
	
	
	
	

	69
	胶质线
	NH-RVS2*0.5mm红蓝*200m
	潮力
	正泰
	远东
	盘
	2
	
	
	
	

	70
	电缆
	5*2.5
	潮力
	正泰
	远东
	米
	100
	
	
	
	

	71
	电缆
	3*2.5
	潮力
	正泰
	远东
	米
	100
	
	
	
	

	72
	电缆
	2*1.5
	潮力
	正泰
	远东
	米
	100
	
	
	
	

	73
	铜护套线
	BVVB2.5mm
	潮力
	正泰
	远东
	盘
	2
	
	
	
	

	74
	单芯硬铜电线
	BV2.5mm/黄.红.绿.蓝
	潮力
	正泰
	远东
	盘
	4
	
	
	
	

	75
	智能脉冲修复电瓶充电器
	12V/24V
	other
	小能人
	依晨
	个
	1
	
	
	
	

	76
	无线款插排
	10位/带过载保护/10A/2500KW/带防触电门
	公牛
	潮力
	起帆
	个
	10
	
	
	
	

	77
	电焊把线/电焊眼镜
	16平方10米焊把5米地线
	沪工
	瑞凌
	潮力
	套
	2
	
	
	
	

	78
	绕线盘+30米电缆
	30M/1.0电缆
	潮力
	起帆
	公牛
	套
	2
	
	
	
	

	79
	二脚插头
	10A
	潮力
	起帆
	公牛
	个
	10
	
	
	
	

	80
	三脚插头
	GNT-10A
	潮力
	起帆
	公牛
	个
	10
	
	
	
	

	81
	螺口灯座
	LT-A78
	蓝泰
	独佳
	卡焰
	只
	100
	
	
	
	

	82
	膨胀螺丝
	8*10
	/
	/
	/
	个
	50
	
	
	
	

	83
	衣杆托
	U型
	/
	/
	/
	个
	200
	
	
	
	

	84
	塑料胀管+罗丝
	   M8.M6各15
	/
	/
	/
	包
	30
	
	
	
	

	85
	干壁钉十字沉头自攻螺丝
	4*12.4*20.4*30、4*40各3盒
	/
	/
	/
	盒
	12
	
	
	
	

	86
	占尾螺丝
	4.*15.4.2*25 4.2*30 4.2*40各1
	/
	/
	/
	盒
	6
	
	
	
	

	87
	铆钉
	4*20MM/5*25/5*35各1
	/
	/
	/
	公斤
	6
	
	
	
	

	88
	切割片
	107*1.2*16mm
	金钻
	博深
	新达挡
	片
	50
	
	
	
	

	89
	镀锌包塑钢丝绳
	3.5MM/100卡头
	/
	/
	/
	公斤
	20
	
	
	
	

	90
	镀锌包塑钢丝绳
	8MM/100卡头
	/
	/
	/
	公斤
	30
	
	
	
	

	91
	镀锌铁丝
	12#
	/
	/
	/
	公斤
	20
	
	
	
	

	92
	镀锌铁丝
	16#
	/
	/
	/
	公斤
	20
	
	
	
	

	93
	螺丝/帽/垫
	12*80
	/
	/
	/
	根
	60
	
	
	
	

	94
	螺丝/帽/垫
	14*130
	/
	/
	/
	根
	60
	
	
	
	

	95
	螺丝/帽/垫
	16*80
	/
	/
	/
	根
	60
	
	
	
	

	96
	螺丝/帽/垫
	6*60
	/
	/
	/
	根
	100
	
	
	
	

	97
	螺丝/帽/垫
	5*50
	/
	/
	/
	根
	100
	
	
	
	

	98
	螺丝/帽/垫
	4*30
	/
	/
	/
	根
	100
	
	
	
	

	99
	角码
	30*30
	/
	/
	/
	只
	600
	
	
	
	

	100
	消防钉
	大枪专用50MM
	/
	/
	/
	个
	200
	
	
	
	

	101
	胶带
	45MM
	/
	/
	/
	盘
	15
	
	
	
	

	102
	PVC自粘护角
	2米/45*45
	/
	/
	/
	根
	50
	
	
	
	

	103
	暗盒修复器
	平行四边铁制
	双飞
	大启
	迪福德
	个
	50
	
	
	
	

	104
	推拉门滑轮
	双轨不锈钢
	/
	/
	/
	个
	60
	
	
	
	

	105
	窗帘滑轨侧装支架
	二种
	/
	/
	/
	个
	200
	
	
	
	

	106
	平板推车
	静音/900*600MM
	科聚达
	新达挡
	小能人
	个
	2
	
	
	
	

	107
	除锈剂
	250ml
	三和
	竹购好
	千里马
	瓶
	10
	
	
	
	

	108
	结构胶
	黑.白各10
	信旺达
	三和
	金宇
	代
	20
	
	
	
	

	109
	铸工胶耐高温焊接胶
	A.B组
	上璞
	凯思密
	万达
	个
	10
	
	
	
	

	110
	电焊条
	J422/2.5/3.2各5公斤
	金桥
	大桥
	新达挡
	公斤
	10
	
	
	
	

	111
	三杆柱式门锁
	45MM
	普力
	梅花
	固安居
	把
	20
	
	
	
	

	112
	防盗门锁芯
	35*75
	易品易
	鑫杰隆
	将星
	个 
	2
	
	
	
	

	113
	防盗门锁芯
	32.5*32.5
	易品易
	鑫杰隆
	将星
	个
	2
	
	
	
	

	114
	防盗门锁具
	37.5/72.5
	易品易
	鑫杰隆
	将星
	套
	2
	
	
	
	

	115
	钢锯条
	450*350
	绿林
	世达
	得力
	根
	50
	
	
	
	

	116
	文件柜门锁
	16/20各30
	/
	/
	/
	把
	60
	
	
	
	

	117
	发泡剂
	750ml 
	发多多
	梟雄
	辰科
	瓶
	20
	
	
	
	

	118
	排气扇
	350*350/150W
	巨人
	欧蒙莱
	正泰
	个
	6
	
	
	
	

	119
	排气扇（圆）
	160/50W
	/
	/
	/
	个
	10
	
	
	
	

	120
	   不锈钢门扣
	 4寸
	/
	/
	/
	个
	50
	
	
	
	

	121
	霸王瓷砖钻头
	6MM.
	锐士特
	/
	长城
	个
	30
	
	
	
	

	122
	智能验电试电笔
	ZTY1322A
	德力西
	东城
	正泰
	个
	6
	
	
	
	

	123
	扎带
	200/300MM各5
	/
	/
	/
	代
	10
	
	
	
	

	124
	强磁搭铁头
	弹簧款全套/23KG定位器
	强磁
	/
	/
	个
	2
	
	
	
	

	125
	强磁吸盘固定器
	75MM+吊环+20米绳子
	强磁
	/
	/
	套
	2
	
	
	
	

	126
	飞碟照明灯
	CARE36W
	佛山
	雷士
	开尔
	个
	30
	
	
	
	

	127
	大理石切割片
	100m
	方大王
	金钻
	得力
	个
	4
	
	
	
	

	128
	瓷砖开孔钻头
	20/25/30/40
	保联
	得力
	德力西
	套
	2
	
	
	
	

	129
	铁开孔钻头
	20/30/40/50
	得力
	东城
	德力西
	套
	2
	
	
	
	

	130
	不锈钢钻头
	3.2 4.2 5.2 6.2各十个
	方大王
	博深
	得力
	个
	40
	
	
	
	

	131
	  电动批头
	 65MM
	方大王
	世达
	长城
	个
	20
	
	
	
	

	132
	宝塔钻头/
	0-32
	方大王
	得力
	德力西
	套
	2
	
	
	
	

	133
	加长冲击钻头方
	350/16.25
	博士
	东城
	得力
	个
	6
	
	
	
	

	134
	东城电镐
	尖/扁
	博士
	东城
	得力
	个
	6
	
	
	
	

	135
	铁开孔钻头
	20/30/40/50
	得力
	东城
	博士
	套
	2
	
	
	
	

	136
	铸铁抢修卡
	250*300MM
	欣
	中亚
	沪工
	个
	1
	
	
	
	

	137
	铸铁抢修卡
	100*300
	沪兴
	中亚
	沪工
	个
	1
	
	
	
	

	138
	铸铁抢修卡
	90*300
	沪兴
	中亚
	沪工
	个
	1
	
	
	
	

	139
	铸铁抢修卡
	250*500MM
	沪兴
	中亚
	沪工
	个
	1
	
	
	
	

	140
	远程浮球阀
	T450/DZ150/PN16
	沪兴
	中亚
	沪工
	个
	1
	
	
	
	

	141
	卫生间高低铰链尼龙
	左右叠式
	双飞
	大启
	利顺
	付
	50
	
	
	
	

	142
	卫生间支撑尼龙
	18cm
	双飞
	大启
	利顺
	付
	50
	
	
	
	

	合计
	      小写：                          大写：   


报价要求：
1、所报价格必须包含税金、物流运输、安装调试、售后服务等可能发生的费用。
2、如设备、材料的价格有时效或者其他特殊性，供应商需谨慎报价并主动在备注中标示。
3、国家明文规定的限制性销售物品（如易燃易爆品、管制类危险品、易制毒化品），需随函提交相关的资质、授权。
4、如遇部分设备材料停产或者升级，现有替换的产品相关规格、技术参数需附表说明。
5、所有商品性报价及规格技术参数一经确认成交不得更改。                                                                                                        
6、每种商品采购方提供3个参考品牌（品牌“/”为无品牌），供应商可从中选择，如供应商供应其他品牌，须提供不低于参考品牌质量的证明材料，如果采购方通过证明材料无法直接确认供应商提供的品牌质量不低于参考品牌质量，采购方不予采纳，视为废标。                                                                                                                                    
7、如果后期采购方有零星采购，可由中标方按照不高于此次价格，不低于此次中标质量进行供货。
8、送货日期：中标后15日内送达到校方指定位置。      
9、如有其他疑问，请咨询项目联系人：杨老师  13866330862。
*报价单位承诺：
我单位已熟知报价要求的内容。承诺完全遵照要求执行报价，所提供的商品完全符合国家现行法律法规的要求，全部合格。价格及商品规格技术参数一经确认成交不再更改。
*报价单位：                        (加盖公章) 
*法人代表：                                 联系方式：                
*授权委托人：                              联系方式：                                 
年     月     日
★★★★★供应商请仔细阅读此流程★★★★★
电子竞价项目操作流程
1、 供应商需使用GOOGLE或者IE10版本以上浏览器（本系统不兼容360浏览器或低版本IE浏览器）登录http://cggl.hnuu.edu.cn/进行实名认证注册方可获取报名资格（注册的供应商必须及时完善资料，上传社会信用代码证，企业诚信承诺书，否则视为无效竞价）。
详情请参考http://cggl.hnuu.edu.cn/Info/detail/id/771.html
2、 注册完毕后可登录【网上竞价系统】进行报名,报名成功后方可显示竞价页面。
[image: image1.png]ST HUTEREE Bo7GH BEHER NFIEE TEXTE s Q
ks H (H8) & IREEERD Kt ®E B
N
s WIRZREFRRN 2019-05-13 BFEM B B iR
’ RERE
HRBAAS 201 9ENARBERISRE (R ) 2019-03-29 EBFFE Biva B mimze
LB

mn




★项目报名后，从操作栏下载招标文件（询价报价明细文件）并仔细阅读后，点击下面的“网上竞价”按钮开始竞价操作。
[image: image2.png]FAUSETR HEEREE AT

PLlE & H (4

N




3、 ★竞价过程，除了在系统内填报标的总金额，还需要将下载的询（报）价明细表进行明细填报。明细报价表中标注*号红色字体行列，为必须填报。明细填报文件需加盖公章，以影印、扫描、拍照的格式上传。
4、 填报金额必须保证大小写一致（大小写不一致时以大写为准），影印、扫描、拍照的文件中报价承诺签字及加盖公章部分必须保证清晰可见。
