淮南联合大学2025年下半年水电耗材、宿舍门锁及清洁用具询价表

\*本次项目预算控制价格: 壹拾贰万陆仟伍佰贰拾肆元整（126524元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 参考品牌 | | | 单位 | 数量 | 金额 |
| 1 | 日光灯管LED | T8，1.2M30W | 佛山 | 雷士 | 欧普 | 只 | 300 |  |
| 2 | 日光灯管LED | G5T5，1.2M | 佛山 | 雷士 | 欧普 | 只 | 40 |  |
| 3 | 环形吸顶灯LED | 圆形24w模组 | 佛山 | 雷士 | 欧普 | 只 | 200 |  |
| 4 | 环形吸顶灯LED | 圆型18w模组 | 佛山 | 雷士 | 欧普 | 只 | 150 |  |
| 5 | LED泡 | E27-58W球炮-5000Lm | 佛山 | 雷士 | 欧普 | 只 | 35 |  |
| 6 | LED灯泡 | E27-10W球炮 | 佛山 | 雷士 | 欧普 | 只 | 300 |  |
| 7 | LED球泡 | E27--20W球泡 | 佛山 | 雷士 | 欧普 | 只 | 350 |  |
| 8 | 螺口灯座 | LT-A78 | 蓝泰 | 通用 | 通用 | 只 | 20 |  |
| 9 | 干壁钉十字沉头自攻螺丝 | 4\*12.4\*20.4\*30、4\*40各3盒 | 通用 | 通用 | 视贝 | 盒 | 12 |  |
| 10 | 面板开关一位 | Q3 | 视贝 | 朗能 | 公牛 | 个 | 60 |  |
| 11 | 面板开关二位 | Q3 | 视贝 | 朗能 | 公牛 | 个 | 30 |  |
| 12 | 面板开关三位 | Q3 | 视贝 | 朗能 | 公牛 | 个 | 20 |  |
| 13 | 小型断路器 | NXB-63-3P/C40A | 正泰 | 德力西 | 人民 | 个 | 16 |  |
| 14 | 小型断路器 | NXB-63-1PC25A | 正泰 | 德力西 | 人民 | 个 | 24 |  |
| 15 | 小型断路器 | NXB-63-2PC40A | 正泰 | 德力西 | 人民 | 个 | 18 |  |
| 16 | 漏电断路器 | NXBLE-32-1P+NC25A | 正泰 | 德力西 | 人民 | 个 | 12 |  |
| 17 | 漏电断路器 | NXBLE-32-2PC32A | 正泰 | 德力西 | 人民 | 个 | 20 |  |
| 18 | 水龙头 | FK053 | 迪 士 | 科罗帝 | 辉钻 | 个 | 150 |  |
| 19 | 三角阀 | FS301CN | 迪 士 | 科罗帝 | 辉钻 | 个 | 60 |  |
| 20 | 面盆水龙头 | H海狮6082/加长70mm | 申达王 | 科罗帝 | 辉钻 | 个 | 60 |  |
| 21 | 86型五孔插座 | Q3 | 视贝 | 公牛 | LCJNCJN | 个 | 60 |  |
| 22 | 桶灯 | 18W6寸 | 开尔 | 佛山 | 卡焰 | 个 | 50 |  |
| 23 | 防水盒 | 86 | 公牛 | 正泰 | 视贝 | 个 | 3 |  |
| 24 | 不锈钢合页 | 2寸 | 通用 | 通用 | 通用 | 只 | 200 |  |
| 25 | 吊顶吸顶灯LED | 300\*600-LED38W | 开尔 | 佛山 | 卡焰 | 个 | 8 |  |
| 26 | 吊顶吸顶灯LED | 300\*300-LED20W | 开尔 | 佛山 | 卡焰 | 个 | 8 |  |
| 27 | 电工胶布 | 10m | 正泰 | 视贝 | 人民 | 盘 | 50 |  |
| 28 | 日光灯管LED | T5一体化16W | 佛山 | 雷士 | 欧普 | 只 | 30 |  |
| 29 | 膨胀螺丝 | 8\*10 | 通用 | 通用 | 通用 | 个 | 50 |  |
| 30 | 不锈钢门拉手 | 200mm | 通用 | 通用 | 通用 | 个 | 200 |  |
| 31 | 低位蹲便水箱 | 2412灰或白 | 辉钻 | 惠达 | 欧铂睿 | 个 | 24 |  |
| 32 | 衣杆托 | U型 | 通用 | 通用 | 通用 | 个 | 200 |  |
| 33 | 占尾螺丝 | 4\*15.4.2\*25 4.2\*30 4.2\*40各3 | 通用 | 通用 | 通用 | 盒 | 12 |  |
| 34 | 铝合金窗把手右手 | 50型 | 春光 | 华建 | 迪福德 | 个 | 40 |  |
| 35 | 吊扇 | 铜电机1400MM | 三角 | 黄山 | 长城 | 台 | 36 |  |
| 36 | 防滑浴池地垫 | 0.9米\*20米/卷 | 通用 | 通用 | 通用 | 卷 | 8 |  |
| 37 | 饮水机滤芯 | RO膜3013-400 | 启成 | 汇通 | 科博 | 套 | 20 |  |
| 38 | 面盆下水软管 | 80mm | 通用 | 通用 | 通用 | 根 | 50 |  |
| 39 | 不锈钢推拉门滑轮 | 双轨不锈钢 | 通用 | 通用 | 通用 | 个 | 80 |  |
| 40 | 单芯硬铜电线 | BV4mm/黄.红.绿.蓝 | 绿宝 | 正泰 | 远东 | 盘 | 4 |  |
| 41 | 铜护套线 | BVVB2.5mm | 绿宝 | 正泰 | 远东 | 盘 | 2 |  |
| 42 | 单芯硬铜电线 | BV2.5mm/黄.红.绿.蓝 | 绿宝 | 正泰 | 远东 | 盘 | 4 |  |
| 43 | 南孚电池 | 5#/7#各50节 | 南孚 | 双鹿 | 视贝 | 节 | 100 |  |
| 44 | 玻璃胶 | 300ml | 三和 | 哥两好 | 千里马 | 瓶 | 5 |  |
| 45 | 膨胀钩 | 8MM | 通用 | 通用 | 通用 | 个 | 100 |  |
| 46 | 胶质线 | 2\*0.75mm红蓝\*100m | 视贝 | 绿宝 | 潮力 | 盘 | 2 |  |
| 47 | 隔断支撑 | 尼龙夹15mm | 通用 | 通用 | 通用 | 个 | 50 |  |
| 48 | 牙钳 | 12寸 | 得力 | 世达 | 长城 | 把 | 2 |  |
| 49 | 铆钉 | 4\*20MM/5\*25/5\*35各1 | 通用 | 通用 | 通用 | 公斤 | 3 |  |
| 50 | 除锈剂 | 250ml | 三和 | 三和 | 千里马 | 瓶 | 20 |  |
| 51 | 面盆下水翻版 | FL012翻板 | 迪 士 | 申雷达 | 九牧 | 个 | 30 |  |
| 52 | 塑料胀管+罗丝 | M8.M6各15 | 通用 | 通用 | 通用 | 包 | 30 |  |
| 53 | PVC胶大瓶 | 小瓶 | 通用 | 通用 | 通用 | 瓶 | 20 |  |
| 54 | 胶带 | 45MM | 通用 | 通用 | 通用 | 盘 | 15 |  |
| 55 | 电动批头加磁圈 | 65MM | 通用 | 世达 | 长城 | 个 | 30 |  |
| 56 | 结构胶 | 黑.白各15 | 蓝固 | 旺达 | 三和 | 代 | 30 |  |
| 57 | 飞机胀管石膏板 | 6mm含螺丝 | 通用 | 通用 | 通用 | 套 | 100 |  |
| 58 | 不锈钢门插销 | 12mm/4寸 | 通用 | 通用 | 通用 | 个 | 100 |  |
| 59 | 生料带 | 0.01mm\*26mm\*20m | 增辉 | 迪士 | 申达王 | 盘 | 20 |  |
| 60 | 发泡剂填缝剂 | 900克 | 赛尔士 | 梟雄 | 辰科 | 瓶 | 20 |  |
| 61 | 桶圆肚冲水阀大体铜 | 32\*25=6701 | 申达王 | 申雷达 | 迪士 | 个 | 10 |  |
| 62 | 镀锌铁丝 | 16# | 通用 | 通用 | 通用 | 公斤 | 20 |  |
| 63 | 塑壳断路器 | 125A | 正泰 | 人民 | 德力西 | 个 | 2 |  |
| 64 | 道路飞机照明灯头 | LED250W | 亚明天子 | 佛山 | 雷士 | 个 | 6 |  |
| 65 | 室内门锁具 | 125/75可调节 | 易品易 | 鑫杰隆 | 将星 | 套 | 10 |  |
| 66 | 室内门锁具 | 160锁体/70锁芯自提黑色 | 易品易 | 鑫杰隆 | 将星 | 套 | 5 |  |
| 67 | 落水胆 | Q50型 | 通用 | 通用 | 迪士 | 付 | 60 |  |
| 68 | 304混编双头连接管 | 4分\*1米 | 申达王 | 申雷达 | 迪士 | 根 | 20 |  |
| 69 | 304混编双头连接管 | 4分\*600MM | 申达王 | 申雷达 | 迪士 | 根 | 20 |  |
| 70 | 防雨防水灯头 | E27 | 通用 | 通用 | 通用 | 个 | 20 |  |
| 71 | 普通瓷砖白色 | 300\*600 | 通用 | 通用 | 通用 | 块 | 140 |  |
| 72 | 86明盒 | 86型 | 公牛 | 正泰 | 人民 |  | 100 |  |
| 73 | 集成吊顶LED灯 | 600\*600\*HK42W | 佛山 | 开尔 | 唯力 | 个 | 24 |  |
| 74 | 不锈钢弯头 | 4分 | 通用 | 通用 | 通用 | 个 | 50 |  |
| 75 | 不锈钢外丝管 | 150MM/4分 | 通用 | 通用 | 通用 | 个 | 60 |  |
| 76 | 不锈钢外丝直接 | 4分 | 通用 | 通用 | 通用 | 个 | 50 |  |
| 77 | 暗盒修复器 | 86型 | 世达 | 通用 | 通用 | 个 | 50 |  |
| 78 | 正三通PPR | 20MM | 联塑 | 金牛 | 中财 | 只 | 20 |  |
| 79 | 直接PPR | 20MM | 联塑 | 金牛 | 中财 | 只 | 20 |  |
| 80 | PPR管热水 | 20MM\*4米 | 联塑 | 金牛 | 中财 | 根 | 10 |  |
| 81 | 低位马桶水箱配件 | 020型 | 爱丽玛 | 温立达 | 雨西 | 套 | 20 |  |
| 82 | 浴室帘 | 1200\*1800/1个浴池帘配6个挂环 | 通用 | 通用 | 通用 | 个 | 150 |  |
| 83 | 洗浴托架铝合金圆角 | 300MM长，100MM宽 | 通用 | 通用 | 通用 | 个 | 38 |  |
| 84 | 浴池加压莲蓬头 | 88\*50\*4分内丝接口 | 申达王 | 申雷达 | 迪士 | 个 | 80 |  |
| 85 | 窗帘滑轮 | 4种 | 通用 | 通用 | 通用 | 个 | 1000 |  |
| 86 | LED方通长条灯 | 7CM\*1200MM40W | 唯力 | 佛山 | 卡焰 | 个 | 30 |  |
| 87 | 铜脚踏式冲水阀 | 32\*25=6694 | 申达王 | 申雷达 | 迪士 | 个 | 10 |  |
| 88 | 电容 | 400V/2.2NF | 通用 | 通用 | 通用 | 个 | 100 |  |
| 89 | 地板砖 | 600\*600 | 通用 | 通用 | 通用 | 块 | 20 |  |
| 90 | 堵漏王 | 1公斤/包 | 建秀 | 牛元 | 雨虹 | 包 | 20 |  |
| 91 | 冷热面盆水龙头 | 单孔 | 如实 | 牛元 | 申达王 | 套 | 9 |  |
| 92 | 沟槽厕所感应节水器 | GY-3C/12V | 其昌 | 恩宝 | 伊霸 | 套 | 10 |  |
| 93 | 不锈钢钻头 | 3.2/4.2/5.2/6.2个10 | 方大王 | 得力 | 绿林 | 个 | 40 |  |
| 94 | 高压绝缘胶布 | 1-10kv | 跨越 | 施耐德 | 正泰 | 盘 | 5 |  |
| 95 | 暗盒修复器 | 86型铁制 | 通用 | 通用 | 通用 | 个 | 50 |  |
| 96 | PVC线管 | 16mm | 中财 | 金牛 | 联塑 | 米 | 100 |  |
| 97 | 不锈钢门扣 | 4寸 | 通用 | 通用 | 通用 | 个 | 50 |  |
| 98 | PVC50/45度 | 50MM | 联塑 | 金牛 | 中财 | 个 | 20 |  |
| 99 | 正弯头PPR | 20MM | 联塑 | 金牛 | 中财 | 只 | 40 |  |
| 100 | 窗帘挂钩 | 排卡 | 通用 | 通用 | 通用 | 个 | 200 |  |
| 101 | 霸王瓷砖钻头 | 6MM. | 锐士特 | 通用 | 长城 | 个 | 20 |  |
| 102 | PPR内丝直接热 | 20MM | 联塑 | 金牛 | 中财 | 个 | 20 |  |
| 103 | PPR内丝弯头热 | 20MM | 联塑 | 金牛 | 中财 | 个 | 20 |  |
| 104 | PPR内丝三通 | 20MM | 联塑 | 金牛 | 中财 | 个 | 20 |  |
| 105 | 塑料盖板 | 86型 | 通用 | 通用 | 通用 | 个 | 200 |  |
| 106 | 调速器 | 86型 | 朗能 | 视贝 | 九牧 | 个 | 60 |  |
| 107 | 不锈钢球阀-304 | DN15 | 中亚 | 桥诗 | 沪邦 | 个 | 4 |  |
| 108 | 淋浴喷头 | SH603-CP | 迪士 | 九牧 | 联塑 | 套 | 20 |  |
| 109 | 管道井锁芯 | 通用型 | 通用 | 通用 | 通用 | 个 | 30 |  |
| 110 | 毛刷 | 4寸 | 通用 | 通用 | 通用 | 把 | 25 |  |
| 111 | 马桶盖 | 025型 | 安地巧 | 联塑 | 瑞瞬达 | 套 | 20 |  |
| 112 | 大滚筒 |  | 通用 | 通用 | 通用 | 个 | 25 |  |
| 113 | 小滚筒 |  | 通用 | 通用 | 通用 | 个 | 25 |  |
| 114 | 门锁 | 锁长38\*高55\*厚17.7mm.铜芯，1把锁配8把钥匙。 | / | / | / | 套 | 950 |  |
| 115 | 拖把 | 纯棉木把棉头 | / | / | / | 个 | 630 |  |
| 116 | 纸篓 | 顶部25高23底部17（实体） | / | / | / | 个 | 700 |  |
| 117 | 挑衣杆 | 铁杆衣叉塑料1\*2\*50 | / | / | / | 个 | 340 |  |
| 118 | 扫帚 | 270宽\*900高 塑料 木杆 | / | / | / | 个 | 610 |  |
| 119 | 簸箕 | 28宽\*19宽\*24长\*700高 铁皮 | / | / | / | 个 | 494 |  |
| 120 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 报价要求： 1、所报价格必须包含税金、物流运输、安装调试、售后服务等可能发生的费用。  2、如设备、材料的价格有时效或者其他特殊性，供应商需谨慎报价并主动在备注中标示。 3、国家明文规定的限制性销售物品（如易燃易爆品、管制类危险品、易制毒化品），需随函提交相关的资质、  授权。 4、如遇部分设备材料停产或者升级，现有替换的产品相关规格、技术参数需附表说明。 5、所有商品性报价及规格技术参数一经确认成交不得更改。 6、每种商品采购方提供3个参考品牌（品牌“通用”为无品牌），供应商可从中选择，如供应商供应其他品牌，  须提供不低于参考品牌质量的证明材料，如果采购方通过证明材料无法直接确认供应商提供的品牌质量不低于参考品  牌质量，采购方不予采纳，视为废标。 7、项目联系人： 陈老师 联系电话：13956410650 8、送货日期：中标后30日内送达到校方指定位置。 \*报价单位承诺：我单位已熟知报价要求的内容。承诺完全遵照要求执行报价，所提供的商品完全符合国家现行法  律法规的要求全部合格。价格及商品规格技术参数一经确认成交不再更改。  \*报价单位： (加盖公章)   \*法人代表： 联系方式：   \*授权委托人： 联系方式：    年 月 日 |

**★★★★★供应商请仔细阅读此流程★★★★★**

**电子竞价项目操作流程**

1. **供应商需登录http://cggl.hnuu.edu.cn/进行实名认证注册方可获取报名资格（注册的供应商必须及时完善资料，上传社会信用代码证，企业诚信承诺书，否则视为无效竞价）。**

详情请参考<http://cggl.hnuu.edu.cn/Info/detail/id/771.html>

1. **注册完毕后可登录【网上竞价系统】进行报名,报名成功后方可显示竞价页面。**



**★项目报名后，从操作栏下载招标文件（询价报价明细文件）并仔细阅读后，点击下面的“网上竞价”按钮开始竞价操作。**



1. **★竞价过程，除了在系统内填报标的总金额，还需要将下载的询（报）价明细表进行明细填报。明细报价表中标注\*号红色字体行列，为必须填报。明细填报文件需加盖公章，以影印、扫描、拍照的格式上传。**
2. **填报金额必须保证大小写一致（大小写不一致时以大写为准），影印、扫描、拍照的文件中报价承诺签字及加盖公章部分必须保证清晰可见。**