图书馆、双创中央空调配件采购询（报）价表

*本次项目预算控制价格：92000元 （供应商所报合计价格超过控制价格为无效报价）

	序号
	品名规格
	数量
	单位
	单价（RMB）
	金额（RMB）
	备注

	1 
	DLR-Vd+450/NIS压缩机
	2
	台
	
	
	图书馆

	2 
	DLR-Vd+450/NIS压缩机变频板
	3
	件
	
	
	图书馆

	3 
	DLR-Vd+450/NIS主控板
	5
	件
	
	
	图书馆

	4 
	DLR-Vd+450/NIS变频风扇电机
	3
	件
	
	
	图书馆

	5 
	DLR-Vd+400/NIS风扇变频板
	1
	件
	
	
	图书馆


	6 
	DLR-Vd+350/NIS电源滤波板
	2
	件
	
	
	图书馆

	7 
	DLR-Vd+350/NIS过滤器
	2
	件
	
	
	图书馆

	8 
	DLR-Vd+350/NIS油平衡阀
	2
	件
	
	
	图书馆

	9 
	410A制冷剂
	504
	公斤
	
	
	图书馆

	10 
	中央空调查漏补氟
	50
	公斤
	
	
	双创六楼

	合计人民币大写：
	合计小写：


报价要求：

1、所报价格必须包含税金、物流运输、安装调试、材料费、人工费、售后服务等可能发生的费用。
2、如设备、材料的价格有时效或者其他特殊性，供应商需谨慎报价并主动在备注中标示。

3、以上配件保修服务期为验收合格后一年。

4、国家明文规定的限制性销售物品（如易燃易爆品、管制类危险品、易制毒化品），需随函提交相关的资质、授权。
5、如遇部分设备材料停产或者升级，现有替换的产品相关规格、技术参数需附表说明。
6所有商品性报价及规格技术参数一经确认成交不得更改。                 
7、如果后期采购方有新增采购需求，可由中标方按照不高于此次价格，不低于此次中标质量进行供货。
8、报价材料要求：

（1）公司具备有效的中国制冷空调设备维修安装企业或中国设备维修安装能力等级证书（含制冷空调）D类Ⅲ级资质及以上：

（2）对服务团队成员应具备有效的由国家应急管理局（国家安全生产监督管理部门）颁发的特种作业操作证《制冷与空调作业》、《高压或低压电工作业》、《焊接与热切割作业》。
（3）打包上传的所有资料需加盖公章，须上传营业执照及法人代表身份证，如授权人办理须同时上传授权人身份证，授权委托书及供货承诺书格式自拟。      
9、送货日期：中标后20日内送达到校方指定位置并完成安装调试。 

报价单位承诺：我单位已熟知报价要求的内容。承诺完全遵照要求执行报价，所提供的商品完全符合国家现行法律法规的要求，全部合格。价格及商品规格技术参数一经确认成交不再更改。
报价单位：                   (加盖公章) 
法人代表：           联系方式：               
授权委托人：           联系方式：                
 
                                                                            年   月    日                          
★★★★★供应商请仔细阅读此流程★★★★★
电子竞价项目操作流程
1、 供应商需登录http://cggl.hnuu.edu.cn/进行实名认证注册方可获取报名资格（注册的供应商必须及时完善资料，上传社会信用代码证，企业诚信承诺书，否则视为无效竞价）。
详情请参考http://cggl.hnuu.edu.cn/Info/detail/id/771.html
2、 注册完毕后可登录【网上竞价系统】进行报名,报名成功后方可显示竞价页面。
[image: image1.png]ST HUTEREE Bo7GH BEHER NFIEE TEXTE s Q
ks H (H8) & IREEERD Kt ®E B
N
s WIRZREFRRN 2019-05-13 BFEM B B iR
’ RERE
HRBAAS 201 9ENARBERISRE (R ) 2019-03-29 EBFFE Biva B mimze
LB

mn




★项目报名后，从操作栏下载招标文件（询价报价明细文件）并仔细阅读后，点击下面的“网上竞价”按钮开始竞价操作。
[image: image2.png]FAUSETR HEEREE AT

PLlE & H (4

N




3、 ★竞价过程，除了在系统内填报标的总金额，还需要将下载的询（报）价明细表进行明细填报。明细报价表中标注*号红色字体行列，为必须填报。明细填报文件需加盖公章，以影印、扫描、拍照的格式上传。
4、 填报金额必须保证大小写一致（大小写不一致时以大写为准），影印、扫描、拍照的文件中报价承诺签字及加盖公章部分必须保证清晰可见。
